[image: image1.png]GMINA HAZLACH

*





Karta tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

Droga ul. Muroń, ul. Myśliwska w Hażlachu
Grupa robót:

452

Klasa robót:

4523

Kategoria robót:
45233

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Nazwa:

Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa i adres jednostki opracowującej program:

Urząd Gminy Hażlach - Referat Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Autor programu:

Marek Gabzdyl

...............................

Data opracowania dokumentacji: styczeń 2008 r.

1. Część opisowa.

1.1. Nazwa zamówienia.

Wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej wykonanie remontu nawierzchni drogi o nawierzchni asfaltowej. 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące zakresu prac projektowych i dokumentów jakie należy złożyć wraz z dokumentacją. Dokumentacja powinna uwzględniać następujący zakres robót:

· przebudowa istniejącej infrastruktury (studzienki, kraty, zasuwy),
· wykonanie warstwy wyrównawczej – mieszanka mineralno – asfaltowa,

· wykonanie warstwy ścieralnej – mieszanka mineralno – asfaltowa,

· skropienie krawędzi

· odnowienie istniejącego odwodnienia - rowy

· obsypka poboczy materiałem kamiennym o szerokości ~ 0,50 m i grubości ~ 10 cm,

Dla opracowań należy wykonać również kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wraz z dokumentacją należy dołączyć potwierdzenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane.

1.3. Opis ogólny.

Wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej wykonanie remontu nawierzchni drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Muroń od skrzyżowania z ul. Karnowiec na odcinku 625 m – parcela nr 1912/1, ul. Myśliwskiej od skrzyżowania z ul. Długą na odcinku 850 m – parcela nr 1844.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Cechy obiektu

Dokumentacja drogi powinna uwzględniać przebudowę istniejącej infrastruktury jak studzienki, kraty, zasuwy. Wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej, skropienie krawędzi, obsypanie poboczy materiałem kamiennym wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
3. Część informacyjna

3.1. Zgodność zamierzenia budowlanego

Projektowana przebudowa i remont drogi są zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr XIV/139/04 z dnia 11 luty 2004r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 7.06.2004r. pod poz. 1534.

3.2. Prawo do dysponowania nieruchomością

Gmina Hażlach jest właścicielem działki nr 1912/1 i 1844 – KW 53 755.

3.3. Inne informacje i dokumenty

W załączeniu mapa orientacyjna i mapa własnościowa w skali 1:2880.

Parcele nr 1912/1 i 1844 nie są objęta ochroną konserwatora zabytków. Drogi posiadają bezpośrednie połączenie z drogą ul. Karnowiec i Długą o średniej uciążliwości ruchu drogowego. 

