   Projekt budowlany ”Modernizacja nawierzchni parkingu przy budynku Gimnazjum w Pogwizdowie”

Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie GMINY HAŻLACH z dnia 02.07.2007 r. nr PR/ZP/33290/52/07

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu budowlanego „Modernizacja nawierzchni parkingu przy budynku Gimnazjum w Pogwizdowie „ wraz z specyfikacjami technicznymi, przedmiarem i kosztorysem inwestorskim. 

3. Zakres prac projektowych

Tematem projektu jest wykonanie nawierzchni ulepszonej parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Gimnazjum w Pogwizdowie przy ul. Katowickiej 34.

· Zakres projektu obejmuje :

· Rozebranie odkształconego krawężnika i jego odbudowę wraz z jego fundamentem ,oddzielającego płytę parkingu od skweru /od strony północnej;

· Wykonanie krawężnika oddzielającego płytę parkingu od terenów zielonych, po stronie wschodniej; 

· Założenie ścieku liniowego w środku płyty parkingu poprzecznie na  kierunku północ – południe wraz ze studzienką kolektora piasku  i odprowadzenie wody przykanalikiem φ200 mm do istniejącej kanalizacji deszczowej;

· Wyczyszczenie, remont i regulacja wysokościowa 3 istniejących studzienek ściekowych i wpustów ulicznych .

· Wykonanie zabezpieczeń istniejących urządzeń podziemnych wg wskazań zawartych w uzgodnieniach i ich regulacja wysokościowa;

· Wykonanie ,wyprofilowanie i zagęszczenie koryta drogowego ;

· Wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego wraz ułożeniem geosiatki;

· Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej

· Wykonanie oznakowania pionowego

4. Opis stanu istniejącego

Istniejącą płytę parkingu parkingu wyprofilowano na podbudowie, jaką stanowi wartwa łupków węglowych przemieszanych z  zużlem o grubości warstwy warstwy 50 cm ułożonej na 20 cm warstwie nasypu ze skonsolidowanych pyłów. Grunt podłoża stanowią gliny pylaste zakwalifikowane opinią geologiczną do kategorii G3. Sonda wykonana do głębokości 2,00 m nie wykazała zalegania wód gruntowych./Opinia Geologiczna wykonana w sierpniu 2007 r . przez „GEOSOND” w Ustroniu.

Nawierzchnię stanowi warstwa kruszywa naturalnego o grubości zmiennej 3-5 cm.

Płyta parkingu obramowana jest krawężnikiem ulicznym betonowym od strony północnej,zachodniej i południowej. Po stronie wschodniej przylega do zieleńca.

Powierzchnia parkingu jest równa i nie wykazuje odkształceń spowodowanych jej eksploatacją.

Zdefomowany jedynie jest krawężnik od strony północnej , stanowiący obramowanie skweru,obsadzonego krzewami. 

5. Opis projektowy.

Projektuje się wykonanie nawierzchni płyty parkingu jako ulepszonej – z kostki brukowej betonowej wysokości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Na powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego koryta drogowego, przed ułożeniem podbudowy , projektuje się ułożenie geosyntetyku o wytrzymałości w obu kierunkach P>50 kN i gramaturze min.400 g/m2.

Ponieważ przylegający do projektowanej płyty parkingu od strony południowej i zachodniej krawężnik i chodniki są w dobrym stanie technicznym projektuje się ich zachowanie bez przebudowy.

Rozbiórkę krawężnika i ponowne ułożenie nowego krawężnika projektuje się jedynie po stronie północnej, zaś od strony wschodniej projektuje się oddzielenie nawierzchni drogi manewrowej o zieleńca krawężnikiem.

Projektuje się wykonać krawężnik betonowy ,uliczny o wymiarach 20x30x100 cm , na ławie betonowej z betonu cementowego B20 o wymiarach 20x30 cm z oporem.

Po stronie zachodniej projektuje się usytuowanie 6 stanowisk parkingowych o wymiarach 2,50 x 4,50 m i 2 stanowiska o wymiarach 4,00x4,50 dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska parkingowe  usytuowane są prostopadle do krawężnika.

Na środku płyty usytuowano 10 stanowisk parkingowych o wymiarach 2,40 x 4,50 m jako prostopadłe do dróg manewrowych szerokości 5,50 m.

Powierzchnię płyty parkingu należy wykonać z kostki koloru szarego, natomiast kontury stanowisk parkingowych należy zaznaczyć trwale rzędem kostki brukowej koloru czerwonego.

.

5.1. Przekroje poprzeczne

Rozwiązanie wysokościowe ilustruje 5 przekrojów poprzecznych, których lokalizację pokazano na planie sytuacyjnym, rozrysowanych w części rysunkowej.

Projektuje się utrzymanie linii istniejących krawężników po stronie południowej i  zachodniej z utrzymaniem ich odkrycia na wysokość 12-13 cm.

Linia przebudowanego krawężnika po stronie północnej i linia krawężnika nowego po stronie wschodniej wynikać będzie z projektowanych przekrojów poprzecznych.

Projektuje się wykonanie płyty parkingu na kierunku wschód – zachód w pochyleniu 1,5 %, natomiast na kierunku południe – północ – w pochyleniu zmiennym 0,2 – 0,7 %.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni 

· 8 cm   - kostka brukowa – elementy betonowe

· 3 cm   - podsypka cementowo - piaskowa

· 15 cm   - podbudowa z kruszywa łamanego 0 –31,5 mm

·              - geosyntetyk o wytrzymałości w obu kierunkach P>50    

i gramaturze min. 400 g / m2


-

podłoże gruntowe zagęszczone do wskażnika zagęszczenia  




ls=1,00/1,03,o module wtórnym E2= 100 MPa

5.4. Odwodnienie.

Projektuje się utrzymać istniejący system odprowadzenia wód powierzchniowych z płyty parkingu poprzez  3 studzienki ściekowe z wpustami typu ulicznego usytuowane przy krawężniku po stronie zachodniej , które posiadają odprowadzenie do istniejącej kanalizacji deszczowej obiektu Gimnazjum. Wpusty te należy wyczyścić oraz wyregulować wysokościowo do wykonywanej nawierzchni płyty.

Dodatkowo projektuje się wykonać poprzecznie na kierunku północ-południe

ściek liniowy typu średniego, długości całkowitej 22,00 m z dodatkową studzienką kolektora piasku z wpustem ulicznym i odprowadzenie wody

przykanalikiem  φ 20 cm do istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na płycie parkingu wg rysunku zawartego w części rysunkowej.

5.5. Oznakowanie

Projektuje się ustawienie na wjeżdzie na płytę parkingu znaku D-18 z dopisem„dot.pojazdów o ciężarze do 2500 kg oraz oznakowanie dwóch stanowisk o szerokości 4,00 m znakiem T-29 /dla osób niepełnosprawnych/ oraz ustawienie po stronie wyjazdu z parkingu na drogę Pogwizdów – Brzezówka znaku A-17 / ustąp pierwszeństwa/

7.
Informacja dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.1.     Zakres robót

Wg informacji zawartych w Opisie Technicznym pkt.3.

7.2      Kolejność wykonywania robót

· zagospodarowanie placu budowy;

· zabezpieczenie placu budowy;

· wytyczenie geodezyjne robót;

· roboty rozbiórkowe

· roboty ziemne związane z wykonaniem koryta drogowego i ścieku;

· wykonanie ścieku prefabrykowanego,acu-drain;

· warstwy konstrukcyjne podbudowy na poszerzeniu;

· konstrukcja nawierzchni parkingu

· roboty porządkowe

7.3     Zakres robót  i związane z nim zagrożenia

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205.

Prace budowlane związane z układanie nowej nawierzchni należy

prowadzić zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami techni-

cznymi dla poszczególnych rodzajów robót, przy zachowaniu prze-

pisów BHP.

Wykonawca winien wyznaczyć jednego pracownika odpowiednio

przeszkolonego w celu czuwania nad bezpieczeństwem pracowników

czynnych i koordynowania ruchu samochodów na terenie prowadze-

nia robót.

7.4.     Inne zagrożenia

Przy wykonywaniu koryta drogowego oraz ścieku i przukanalika,w przypadku

 natrafienia pod powierzchnią terenu obiektów fundamentowych i urządzeń uzbrojenia

podziemnego, nie występujących na podkładzie geodezyjnym, Kierow-

nik Budowy powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Inwestorowi w celu

podjęcia decyzji o sposobie usunięcia przeszkody i ewentualnej konie-

czności wykonania zabezpieczeń

Roboty ziemne i prace montażowe ścieku wykonywać zgodnie z p.5.4. opisu


Technicznego

            Instruktaż pracowników przed rozpoczęciem robót

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowla-

nych jest obowiązany opracować instrukcję ich bezpiecznego prowa-

dzenia i zaznajomić z nią pracowników.

Przed przystępowaniem do poszczególnych etapów robót pracownicy

winni mieć oprócz „instruktażu ogólnego” szkolenie stanowiskowe w za-

kresie występowań zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy oraz 

powinni być poinformowani o konieczności stosowania środków ochro-

ny osobistej oraz winni zostać wyposażeni w te środki.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują

odpowiednio : kierownik robót oraz mistrz budowlany, zgodnie z zakre-

sem swoich obowiązków.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi

zaświadczeniami odbycia stosownych szkoleń bhp, przechowywanych

w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budo-

wlanych i innych maszyn o napędzie silnikowych powinni posiadać

stosowne kwalifikacje.

7.5.      Środki techniczne i organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić środki

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wyni-

kającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bez-

pieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zgodnie z

· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d. 26.09.1997 

( w sprawie ogólnych przepisów bhp) – Dz.U. Nr 129/97,poz.844 ;

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r ( w sprawie

Bhp podczas wykonywania robót budowlanych- Dz.U.03.47.401

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.20.09.2001 r (Dz.U.118)

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane

powinny być monitorowane, eksploatowane zgodnie z instrukcjąprodu-

centa oraz powinny spełniać wymagania określone w przepisach doty-

czących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi techni-

cznemu mogą być używane na budowie tylko wówczas, jeśli wysta-

wiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn

o napędzie silnikowym powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne 

żrodła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób

zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia po-

rażenia prądem elektrycznym

8     Uwagi

W związku z koniecznością wykonania robót rozbiórkowych i wykonania

koryta drogowego roboty należy wykonywać z dużą starannością i 

uwagą na sieci uzbrojenia podziemnego,ze szczególnym uwzględnie-

niem przejść poprzecznych instalacji gazowej oraz studni rewizyjnych

kanalizacji i wodociągu.

Wykonawca powinien bezwzględnie dostosować się do warunków 

podanych w załączonych uzgodnieniach z administratorami urządzeń

podziemnych.
Roboty należy wykonywać pod płatnym nadzorem administratorów 

urządzeń podziemnych na koszt Wykonawcy.

1
7

