WARUNKI  TECHNICZNE

WYKONANIA  REMONTU  NAWIERZCHNI  DRÓG  GMINNYCH

WSTĘP

1.  Warunki organizacyjne wykonania remontów nawierzchni dróg gminnych stanowią    

      ujednolicenie wymagań technologicznych, organizacyjnych i odbiorczych związanych 

      związanych z remontami nawierzchni dróg w celu usunięcia uszkodzeń i zniszczeń aby 

      uzyskać równą nawierzchnię jezdni.

2.   Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy Wykonawcy.

3.   Zamawiający uzgodni z Wykonawcą harmonogram wykonania robót.

4.   Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z 

      opracowanym projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez Zarządzającego ruchem 

      na drogach gminnych.

5.   Warunki wykonania i odbioru robót zostały określone w załączonych do SIWZ 

      specyfikacjach technicznych.

WYKONANIE

      Kolejność czynności przy remoncie dróg gminnych w zależności od sposobu naprawy  

      uszkodzeń przedstawia się następująco :  

I    Remont nawierzchni dróg asfaltowych masą asfaltową mechanicznie – wyrównanie 

     nawierzchni masą w formie profilowania – uszkodzenia powierzchni powyżej 2,0 m2   

                                                                                                                                          ( 1 m2 )

· mechaniczne ściąć pobocze z odwozem ścinki samochodem samowyładowczym ;

· miejsce uszkodzone należy oznaczyć na jezdni według linii prostych ;

· obciąć pionowo krawędzie uszkodzenia prostopadle do osi jezdni, do jednakowej głębokości na całej wyciętej płaszczyźnie sięgającej najgłębszego uszkodzenia ;

· mechaniczne oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie palnikiem powstały otwór w nawierzchni bitumicznej ;

· skropić dno i boki otworu asfaltem drogowym dwukrotnie ;

· wyrównać powstały otwór w nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną grysową z rozścieleniem i zagęszczeniem mechanicznym ;

· ułożyć nawierzchnię – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej z rozścieleniem i zagęszczeniem mechanicznym ;

· skropienie krawędzi nawierzchni asfaltem drogowym dwukrotnie ;

· obsypka poboczy drogi materiałem kamiennym ręcznie.

II   Remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych masą asfaltową na gorąco ręcznie -     

      uszkodzenia powierzchni do 2,0 m2 ( 1 Mg wbudowanej masy asfaltowej )

· miejsce uszkodzone należy oznaczyć na jezdni według linii prostych ;

· obciąć pionowo krawędzie uszkodzenia do kształtu geometrycznego o bokach prostych (boki równoległe i prostopadle do osi jezdni), do jednakowej głębokości na całej wyciętej płaszczyźnie sięgającej najgłębszego uszkodzenia ;

· oczyścić powstały otwór z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa 

      oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem powstały otwór ;

· skropić dno i boki otworu asfaltem drogowym dwukrotnie ;

· wypełnić otwór mieszanką mineralno-bitumiczną grysową w jednej lub w dwóch warstwach (w zależności od głębokości otworu) ;

· wykonaną łatę zagęścić walcem lub wibracyjnym ubijakiem płytowym.

III   Remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych emulsją asfaltową i grysami 

        kamiennymi – uszczelnienie rakowin, porowatości, złuszczeń nawierzchni i wąskich 

        spękań siatkowych oraz uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznej            

        ( 1 Mg wbudowanej emulsji asfaltowej)
· oczyścić powstały otwór z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa 

      oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem ;

· skropić dno i boki otworu emulsją asfaltową ;

· wypełnić otwór suchym i czystym kruszywem ;

· w przypadku nie wypełnienia ubytku przy jednej warstwie kruszywa, należy zagęszczoną warstwę ponownie skropić emulsją asfaltową i przesypać grysem o drobniejszym uziarnieniu niż warstwa pierwsza ;

· zagęścić walcem lub wibracyjnym ubijakiem płytowym.
 IV   Remont nawierzchni dróg asfaltowych masą asfaltową – likwidacja przełomów i   

        uzupełnienie głębokich uszkodzeń nawierzchni                                                    ( 1 m2)   

· miejsce uszkodzone należy oznaczyć na jezdni według linii prostych ;

      -     obciąć pionowo krawędzie uszkodzenia prostopadle do osi jezdni, do jednakowej 

            głębokości na całej wyciętej płaszczyźnie sięgającej najgłębszego uszkodzenia ;

· wykonać wykop koparką do dna uszkodzonej podbudowy z odwozem ukopu 

      samochodem samowyładowczym ;

· wyprofilować podłoże pod warstwy konstrukcyjne ręcznie i zagęścić mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego lub wibracyjnego ubijaka płytowego w powstałym otworze ;

· wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego (pospółki) grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym ;

· wykonać nawierzchnię z tłucznia kamiennego grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym (warstwa dolna) ;

· wykonać nawierzchnię z tłucznia kamiennego grubości 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym (warstwa górna) ;

· na tak wykonanej podbudowie należy w zależności od grubości istniejących warstw nawierzchni asfaltowej wykonać jedną lub dwie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych ;

· zagęścić walcem lub wibracyjnym ubijakiem płytowym.
V     Remont nawierzchni dróg utwardzonych emulsją asfaltową – likwidacja przełomów    

        i uzupełnienie głębokich uszkodzeń nawierzchni                                                 ( 1 m2)   

· miejsce uszkodzone należy oznaczyć na jezdni według linii prostych ;

      -     obciąć pionowo krawędzie uszkodzenia prostopadle do osi jezdni, do jednakowej 

            głębokości na całej wyciętej płaszczyźnie sięgającej najgłębszego uszkodzenia ;

· wykonać wykop koparką do dna uszkodzonej podbudowy z odwozem ukopu 

      samochodem samowyładowczym ;

· wyprofilować podłoże pod warstwy konstrukcyjne ręcznie i zagęścić mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego lub wibracyjnego ubijaka płytowego w powstałym otworze ;

· wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego (pospółki) grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym ;

· wykonać nawierzchnię z tłucznia kamiennego grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym (warstwa dolna) ;

· wykonać nawierzchnię z tłucznia kamiennego grubości 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym (warstwa górna) ;

· wykonać powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową z przesypaniem grysami kamiennymi 8-12 mm (warstwa dolna) ;

· wykonać powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową z przesypaniem grysami kamiennymi 2-5 mm (warstwa górna) ;                                                                                                                                          
