Karta tytułowa

Program funkcjonalno - użytkowy
Nazwa i adres obiektu
I. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Hażlach polegająca na umożliwieniu odprowadzania ścieków
do kanalizacji sanitarnej z następujących nieruchomości:
a. Pogwizdów  ul. Kolejowa dz. 328/1,

b. Pogwizdów ul. Cieszyńska dz. 314/30

c. Pogwizdów ul. Sosnowa dz. 526/29
d. Hażlach ul. Zagrodowa dz. 230/120

e. Hażlach ul. Czuchowska dz. 1033/16,

f. Hażlach ul. Karnowiec. 1953
II. Rozbudowa wodociągu na terenie Gminy Hażlach mająca na celu umożliwienie poboru wody z wodociągu WZC 
w budynkach położonych w Zamarskach wzdłuż ul. Pasieki stanowiącej dz. 2092/1. 
Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

CPV:71322200-3   Usługi projektowania rurociągów.
CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i  rurociągów do odprowadzania ścieków. 
Autor programu:

Dariusz Bąkowski
Data opracowania: kwiecień 2016 r.

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
1. Część opisowa
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót     budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego

2.1. Zgodność z aktami prawa 
2.2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2.3. Zobowiązania projektanta 

2.4. Ogólne warunki umowy

1. Część opisowa.

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje: 
I. wykonanie projektu budowlanego doprowadzenia grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej  do trzech nieruchomości w Pogwizdowie (dz. 328/1, dz. 314/30, dz. 526/29) oraz do trzech nieruchomości w Hażlachu (dz. 230/120, dz. 1033/16, dz. 1953), dokonanie zgłoszenia  w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i wybudowanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
II. wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zamarskach umożliwiającej pobór wody z wodociągu w budynkach położonych wzdłuż ul. Pasieki stanowiącej działkę 2092/1, dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz wybudowanie zaprojektowanej sieci wodociągowej.
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.
I. Planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmuje zaprojektowanie i  wykonanie następujących rurociągów grawitacyjnych:

a.  w Pogwizdowie – dz. 328/1  (ul. Kolejowa) z punktu A do punktu B. Kanalizacje należy wykonać z rur o średnicy Ø 200 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki. W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału sanitarnego do zaprojektowania i wykonania orientacyjnie może wynieść ok 55 m, w zależności od zaprojektowanej trasy. Przejścia pod drogami należy przewidzieć w formie przewiertu lub przecisku w zależności od uzgodnień z zarządcą drogi.
[image: image1.png]



b. w Pogwizdowie – dz. 314/30 (ul. Cieszyńska) z punktu A do punktu B. Kanalizacje należy wykonać z rur o średnicy Ø 160 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki.  W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału  sanitarnego do zaprojektowania i wykonania orientacyjnie może wynieść ok. 15 w zależności od zaprojektowanej trasy. Przejście pod drogą należy zaprojektować w formie przewiertu lub przecisku w zależności od uzgodnień z zarządcą drogi.
[image: image2.png]317720

269.531268.24

317724





c. w Pogwizdowie – dz. 526/29 (ul. Sosnowa) z punktu A punktu B. Kanalizacje należy wykonać z rur o średnicy Ø 200 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki.  W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału  sanitarnego do zaprojektowania i wykonania wynosi około 45 m. 
[image: image3.png]



d. w Hażlachu – dz. 230/120 (ul. Zagrodowa) z punktu A punktu B. Kanalizacje należy wykonać z rur o średnicy Ø 200 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki.  W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału  sanitarnego do zaprojektowania i wykonania wynosi około 20 m. 
[image: image4.png]273.15[272.06





e. w Hażlachu – dz. 1033/16 (ul. Czuchowska) z punktu A do punktu B. Kanalizacje należy wykonać z rur o średnicy Ø 160 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki.  W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału  sanitarnego do zaprojektowania i wykonania wynosi około 40 m. 
[image: image5.png]1006/3
HAZLACH A
6118 288981267 .38
a 30.21428;

4] o

103314

3.101291.18 %086

103315





f. w Hażlachu – dz. 1953 (ul. Karnowiec) z punktu A do punktu B. Kanalizacje należy wykonać z rur o średnicy Ø 160 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki.  W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału  sanitarnego do zaprojektowania i wykonania wynosi około 45 m. 
[image: image6.png]264.0§281.07




Ilość studzienek jak i dokładna długość kanalizacji do wykonania uzależniona jest od trasy rurociągu której przebieg należy zaprojektować po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami parcel na których ma zostać wybudowana kanalizacja oraz zamawiającym. 
Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. 

Zakres prac projektowych winien obejmować także przywrócenie do stanu pierwotnego obszaru objętego inwestycją z szczególnym uwzględnieniem nawierzchni dróg. Wykonana kanalizacja musi spełniać warunek całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych.
II. Planowana rozbudowa wodociągu w Zamarskach przy ul. Pasieki obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie wyłącznie sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi budowy sieci wodociągowej  ZNAK: TT/1135/2014 z dnia 04.03.2016r. wydanymi przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu stanowiącymi załącznik do programu funkcjonalno – użytkowego.
Orientacyjnie należy zaprojektować i wykonać ok. 275 m sieci wodociągowej (od budynku oznaczonego adresem Zamarski ul. Pasieki 62b do południowo wschodniej granicy działki 1671/2.
[image: image7.png]



1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
I. Obecnie na działce 328/1 w Pogwizdowie  powstaje kompleks handlowo-usługowy, na działkach 314/30 i 526/29 w Pogwizdowie oraz 230/120 i 1033/16 w Hażlachu powstają budynki mieszkalne.  Na działce 1953 w Hażlachu został wybudowany budynek handlowy. Wszystkie te budynki nie mają możliwości bezpośredniego podłączenia do kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym należy doprowadzić kanały sanitarne do granic w/w działek. 
II. W Zamarskach w rejonie ul. Pasieki (dz. 2092/1) istniejące jak i projektowane budynki nie posiadają możliwości podłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej do sieci wodociągowej. W związku z powyższym należy rozbudować sieć wodociągową aby umożliwić z niej pobór wody w budynkach na w/w obszarze.
Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z właścicielami w/w gruntów termin wykonania prac budowlanych i szczegółowy przebieg kanalizacji.
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego z przed budowy. Inwestor zastrzega sobie prawo do prowadzenia bieżącej kontroli prowadzenia prac budowlanych. 
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
I. Projektowana i wykonywana kanalizacja sanitarna ma za zadanie umożliwić poprzez  przyłącze (wykonane oddzielnie na zlecenie i koszt właściciela przyłączanej nieruchomości), grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych na działkach 314/30 i 526/29 w Pogwizdowie oraz 230/120 i 1033/16 w Hażlachu oraz budynków handlowych na działce 328/1 w Pogwizdowie  i 1953 w Hażlachu  do kanalizacji sanitarnej.
II. Projektowany i wykonywany wodociąg ma za zadanie umożliwić poprzez przyłącze (wykonane oddzielnie na zlecenie i koszt właścicieli działek), pobór wody z wodociągu WZC w budynkach na danym rejonie.
1.2. Opis Wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca sporządzi dla każdego opracowania dokumentację w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej  zawierającą:
A. projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów 



 


     

– 4 egz.
B. specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych
 
        

– 1 egz.
C. projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych    – 1 egz.
D. oświadczenie projektanta o kompletności opracowania. 

Opracowany projekt musi być kompletny w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych i branżowych niezbędnych do prawidłowego wykonania i funkcjonowania kanalizacji i wodociągu.
Do wykonanej dokumentacji należy dołączyć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dokonane w Starostwie Powiatowe w Cieszynie - Wydział Architektury i Budownictwa z klauzulą o nie wniesieniu sprzeciwu oraz zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

2. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego
2.1. Zgodność z aktami prawa 
Wykonana dokumentacja winna spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.2013.1129 j.t.) i ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t.).
A. Zakres i treść projektu powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. 
B. Działki położone we wsi Pogwizdów na których przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdów zatwierdzonym Uchwałą nr XIII/114/03 Rady Gminy Hażlach z dnia 
29 grudnia 2003 roku opublikowaną w Dz.Urz.Woj. Śląskiego nr 42 z dnia 18 maja 
2004 r. pod poz. 1337 oraz Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr II/9/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach opublikowaną w Dz.Urz.Woj. Śląskiego w dniu 3 marca 2016r. pod poz. 1411 i  Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr XVII/157/08 z dnia 10 lipca 2008r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działek położonych w ciągu i wzdłuż drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KD w miejscowości Pogwizdów opublikowaną w Dz.Urz.Woj. Śląskiego nr 175 z dnia 24 września 2008r. pod poz. 3228 leżą w terenach oznaczonych symbolem:

5 U dla których ustala się przeznaczenie jako tereny zabudowy usługowej i obiektów użyteczności publicznej dla których dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej niezbędnych dla obsługi terenu.

5 ZP dla których ustala się przeznaczenie – tereny zieleni wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania oraz dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
1KD dla których ustala się przeznaczenie – tereny dróg publicznych i dopuszcza się realizację: sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, zatok autobusowych i przystanków komunikacji zbiorowej, parkingów przy obiektach usługowych, ścieżek rowerowych.
Ponadto w § 18 Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr XIII/114/03 z dnia 29 grudnia 2003r.  ustala się, że tereny przeznaczone do zainwestowania oraz tereny rolne będą obsługiwane przez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej, która może podlegać rozbudowie, modernizacji, przebudowie i remontom, stosownie do potrzeb.
Dla działek położonych we wsi Hażlach na których przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej zgodnie z § 21 planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach zatwierdzonym Uchwała nr VI/46/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 10.09.2014r. opublikowanym w Dz.Urz.Woj. Śląskiego nr 4657 z dnia 15.09.2014 r. dopuszcza się lokalizację, rozbudowę, przebudowę oraz remonty sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych ustala się:

a) odprowadzenie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,

b) na terenie opracowania dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków,
c) dopuszcza się realizacje indywidualnych oczyszczali ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Dla działki położonej we wsi Zamarski na której przewiduje się rozbudowę sieci wodoociągowej zgodnie z § 19 planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Zamarski zatwierdzonym Uchwałą nr VII/59/2013 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013r. opublikowanym w Dz.Urz.Woj. Śląskiego nr 7297 z dnia 06.12.2013r. dopuszcza się lokalizację, rozbudowę, przebudowę oraz remonty sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się doprowadzenie wody z istniejącej, w miarę potrzeby rozbudowywanej gminnej sieci wodociągowej; w przypadku braku dostępności do sieci dopuszcza się studnie indywidualne;
2.2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie od właścicieli gruntów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
2.3. Zobowiązania wykonawcy
A. Wykonawca zobowiązany jest do: 
- pozyskania we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji umożliwiającej realizację zadnia np. map do celów projektowych, wypisów z rejestrów gruntów itp., 

- dokonania koniecznych uzgodnień niezbędnych w procesie uzyskania pozwolenia na budowę, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia jeśli to będzie konieczne,
- zebrania i zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do wykonania projektu, 
- przygotowania i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w celu dokonania, zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli zostanie nałożony taki obowiązek,
- spełnienie obowiązków nałożonych w uzyskanych decyzjach, zatwierdzeniach i uzgodnieniach

- spełnienie obowiązków wynikających z nałożonych nadzorów branżowych,
- uiszczenie opłaty związanej z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych,
Koszty związane z dokonaniem powyższych czynności pokrywa wykonawca i winny one być uwzględnione w cenie oferty.
B. Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji w terenie i zapoznał się z istniejącymi warunkami i możliwościami realizacji przedmiotu zamówienia.
C. O przystąpieniu do prac budowlanych należy pisemnie poinformować Gminę.
D. Przed złożeniem dokumentacji do Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Cieszynie projekt winien zostać przedłożony Zamawiającemu w celu zaopiniowania. Nie zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Zamawiającego, w przeciągu 5 dni od daty złożenia dokumentacji do zaopiniowania, będzie uważane za przyjęcie jej bez zastrzeżeń. 
E. Uzyskać pozwolenie na użytkowanie w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez Starostę Cieszyńskiego.

F. Do protokołu odbioru końcowego należy przedłożyć:
-   protokół odbioru prób szczelności wodociągu spisany przy udziale pracownika WZC
-   atest higieniczny zastosowanych materiałów (wodociąg)  
- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą wykonanej kanalizacji i wodociągu (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodów) wraz ze szkicami polowymi i współrzędnymi  geodezyjnymi,
-  ocenę higieniczną wybudowanej sieci wodociągowej uzyskaną od właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. nr 1989 z dnia 27.11.2015r.)
- atesty zabudowanych materiałów (kanalizacja),
- oświadczenie właścicieli gruntów prywatnych, na których prowadzono prace budowlane, o braku uwag do uporządkowania terenu.
G. Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przypadku nałożenia obowiązku przez Starostę Cieszyńskiego do przedłożenia w/w decyzji w procesie zatwierdzenia dokumentacji budowlanej.
2.4. Ogólne warunki umowy.
A. Przyszłe zobowiązania wykonawcy i zamawiającego regulować będzie umowa.

B. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

C. Umowę zawiera się na czas oznaczony.

D. Termin gwarancji zaproponowany przez wykonawcę nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

E. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Przewidziane zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:

a) wykonania robot zamiennych w zakresie obejmującym:  

· zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmian elementu robót budowlanych, 

· zmian warunków technicznych przez gestorów sieci i urządzeń uzbrojenia, 

· zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

· zmiany ilości robot budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, albo zaniechania (rezygnacji) wykonania części robot budowlanych nie przekraczających 20% wynagrodzenia Wykonawcy 

Jeżeli zmiana, o której mowa wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjująca zmiany przedstawia odpowiednią dokumentację zawierającą opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmiany zawierającego: 

· opis propozycji zmiany, 

· uzasadnienie zmiany,
· obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 

· opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

Uzasadnieniem zmian, o których mowa mogą być: 

· obniżenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 

· zmiana obowiązujących przepisów, 

· podniesienie wydajności urządzeń, 

· podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robot, 

b) zmiany terminu wykonania robót spowodowanej: 

· złymi warunkami atmosferycznymi w czasie  prowadzenia robot budowlanych uniemożliwiającymi zakow terminie lub dochowania właściwych parametrów technologicznych, 

· wystąpieniem robót uzupełniających lub dodatkowych

· klęskami żywiołowymi, epidemiami, operacjami wojennymi, strajkiem generalnym, 

· wykopaliskami,

· skażeniem uniemożliwiających kontynuowanie robót,

· zmianą warunków geologicznych lub hydrogeologicznych powodujących konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji i zlecenia dodatkowych robót 

c) zmiany sposobu rozliczenia robot ze względu na zmianę obowiązującej stawki podatku VAT,

F. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego wykonanych robót spisany przy udziale pracownika Urzędu Gminy Hażlach. 
G. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Gminę.
H. Kary umowne naliczane będą w następujących wysokościach: 1/ za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,3 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 3,0 % wartości elementu, którego wada dotyczy za każdy dzień zwłoki,
I. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
