Karta tytułowa

Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa i adres obiektu:

Budynki oświaty:
Budynek Szkoły Podstawowej w Hażlachu
	CPV 71.22.00.00-6
	Usługi projektowania architektonicznego


Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Nazwa:

Wykonanie dokumentacji budowlanej

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Hażlachu 
Opracował:
M.Gabzdyl
Data opracowania: kwiecień 2016 r.
1. Część opisowa

1) Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku szkoły podstawowej obejmującej:

- inwentaryzacji obiektu
- wymianę stropów drewnianych na żelbetowe wraz z termomodernizacją

- wymianę kotła c.o. i częściowo instalacji centralnego ogrzewania

- zmianę pokrycia dachu wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne

- termomodernizację całego budynku 

- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.

W ramach niniejszych zadań należy wykonać kompletną dokumentację budowlaną wraz z audytem energetycznym przedrealizacyjnym i  uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

2) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
Zakres robót winien obejmować w szczególności:

a) wykonanie inwentaryzacji budowlanej całego obiektu

b) wymianę wszystkich stropów drewnianych na żelbetowe wraz z termomodernizacją
c) wymianę kotła c.o. i częściowo instalacji centralnego ogrzewania 

d) zmianę pokrycia dachu na obu częściach szkoły

e) wykonanie termomodernizacji budynku szkoły oraz zaplecza sali gimnastycznej 

f) zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne tj. auli, trzech sal lekcyjnych, magazynu i toalet
g) zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.
Do założeń projektowych termomodernizacji należy przyjąć metodę lekką-mokrą.
3) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Planowane prace mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych i ograniczenie strat ciepła. W obecnym stanie budynek nie jest ocieplony przez co jego efektywność energetyczna jest bardzo niska. W wyniku modernizacji obiektu musi zostać zwiększona efektywność energetyczna (obliczona dla energii końcowej) powyżej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego. 

Zakres robót remontowych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa konstrukcji obiektu, poszerzy możliwości edukacyjne maksymalnie wykorzystując nieużytkową powierzchnię obiektu.
54 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca sporządzi dokumentację w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej  zawierającą dla każdego tematu:

a) projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów 



 


– 4 egz.

b) kosztorys inwestorski 





– 1 egz.

c) przedmiar robót 






– 1 egz.

d) specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych 

– 1 egz.

e) audyt energetyczny 





-  1 egz.
f) oświadczenie projektanta o kompletności opracowania. 

Opracowany projekt musi być kompletny w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych 
i branżowych niezbędnych do przyszłego prawidłowego wykonania i funkcjonowania budynku.

Audyt energetyczny winien zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w formie akceptowalnej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dla pozyskania środków w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (działanie 4.3). Dla projektu należy określić wskaźnik dotyczący zmniejszenia zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu (GJ/rok), ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok), szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok) stopień redukcji CO2, pień redukcji emisji pyłu PM10 (t/rok) oraz inne wskaźniki przewidziane dla działania 4.3 RPO WSL 2014-2020.

Do wykonanej dokumentacji należy dołączyć pozwolenie na budowę właściwego organu budowlano-architektonicznego.  

2. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego
1) Zgodność z aktami prawnymi 
a) Wykonana dokumentacja winna spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. - Dz.U. z 2013r. p.1129) i z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

b) Zakres i treść projektu powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. 
c) Projektowane roboty i termomodernizacja są zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach.

d) Struktury dla budynku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – UP - tereny usług publicznych
2) Zobowiązania projektanta
a)   Projektant zobowiązany jest do: 
- pozyskania we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji umożliwiającej realizację zadnia, 

- zebrania i zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do wykonania projektu, 

- przygotowania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę  

Koszty związane z dokonaniem powyższych czynności pokrywa projektant i winny one być uwzględnione w cenie oferty.
b) Wskazane jest aby Projektant dokonał wizji w terenie i zapoznał się z istniejącymi warunkami i możliwościami realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Przed złożeniem dokumentacji do Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Cieszynie projekt winien zostać przedłożony Zamawiającemu w celu zaopiniowania. Nie zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Zamawiającego, w przeciągu 5 dni od daty złożenia dokumentacji do zaopiniowania, będzie uważane za przyjęcie jej bez zastrzeżeń.

