Karta tytułowa

Program funkcjonalno - użytkowy
Nazwa i adres obiektu
I. Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Hażlach polegającej na umożliwieniu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej z następujących nieruchomości:
a. Pogwizdów  ul. Kolejowa dz. 328/1,

b. Pogwizdów ul. Cieszyńska dz. 314/30

c. Pogwizdów ul. Sosnowa dz. 526/29
d. Hażlach ul. Zagrodowa dz. 230/120

e. Hażlach ul. Czuchowska dz. 1033/16,

f. Hażlach ul. Karnowiec. 1953
II. Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Hażlach mającej na celu umożliwienie poboru wody z wodociągu WZC:

a. w budynkach położonych w Zamarskach wzdłuż ul. Pasieki stanowiącej dz. 2092/1,

b. w projektowanym pawilonie handlowym, stacji obsługi samochodów, myjni samochodowej, boisku sportowym, oraz kortach tenisowych na działkach 328/1, 328/5 i 328/6 w Pogwizdowie.
Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

CPV:71322200-3   Usługi projektowania rurociągów.
Autor programu:

Dariusz Bąkowski
Data opracowania: lipiec 2016 r.

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
1. Część opisowa
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót     budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego

2.1. Zgodność z aktami prawa 
2.2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2.3. Zobowiązania projektanta 

1. Część opisowa.

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje: 
I. wykonanie projektu budowlanego doprowadzenia grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej  do trzech nieruchomości w Pogwizdowie (dz. 328/1, dz. 314/30, dz. 526/29) oraz do trzech nieruchomości w Hażlachu (dz. 230/120, dz. 1033/16, dz. 1953) oraz dokonanie zgłoszenia  w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.
II. wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zamarskach umożliwiającej pobór wody z wodociągu w budynkach położonych wzdłuż 
ul. Pasieki stanowiącej działkę 2092/1 oraz w projektowanym pawilonie handlowym, stacji obsługi samochodów, myjni samochodowej, boisku sportowym, oraz kortach tenisowych na działkach 328/1, 328/5 i 328/6 w Pogwizdowie wraz z dokonaniem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.
I. Planowane zadanie obejmuje zaprojektowanie następujących rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej:

a.  w Pogwizdowie – dz. 328/1  (ul. Kolejowa) z punktu A do punktu B. Kanalizacje należy zaprojektować z rur o średnicy Ø 200 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki. W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. W punkcie B kanalizacja winna zostać zaprojektowana na głębokości nie mniejszej niż 268,00 m.n.p.m. Długość kanału sanitarnego do zaprojektowania orientacyjnie może wynieść ok 55 m, w zależności od zaprojektowanej trasy. Przejścia pod drogami należy przewidzieć w formie przewiertu lub przecisku w zależności od uzgodnień z zarządcą drogi.
[image: image1.png]



b. w Pogwizdowie – dz. 314/30 (ul. Cieszyńska) z punktu A do punktu B. Kanalizacje należy zaprojektować z rur o średnicy Ø 160 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki.  W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału  sanitarnego do zaprojektowania orientacyjnie może wynieść ok. 15 w zależności od przewidzianej trasy. Przejście pod drogą należy zaprojektować w formie przewiertu lub przecisku w zależności od uzgodnień z zarządcą drogi.
[image: image2.png]317720

269.531268.24

317724





c. w Pogwizdowie – dz. 526/29 (ul. Sosnowa) z punktu A do punktu B. Kanalizacje należy zaprojektować z rur o średnicy Ø 200 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki.  W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału  sanitarnego do zaprojektowania wynosi około 45 m. 
[image: image3.png]



d. w Hażlachu – dz. 230/120 (ul. Zagrodowa) z punktu A do punktu B. Kanalizacje należy zaprojektować z rur o średnicy Ø 200 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki.  W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału  sanitarnego do zaprojektowania wynosi około 20 m. 
[image: image4.png]273.15[272.06





e. w Hażlachu – dz. 1033/16 (ul. Czuchowska) z punktu A do punktu B. Kanalizacje należy zaprojektować z rur o średnicy Ø 160 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki.  W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału  sanitarnego do zaprojektowania wynosi około 40 m. 
[image: image5.png]1006/3
HAZLACH A
6118 288981267 .38
a 30.21428;

4] o

103314

3.101291.18 %086

103315





f. w Hażlachu – dz. 1953 (ul. Karnowiec) z punktu A do punktu B. Kanalizacje należy zaprojektować z rur o średnicy Ø 160 mm typu PVC kl. „S” ze ścianką litą, łączonych za pomocą  kielicha i uszczelki.  W zależności od potrzeby w projekcie należy przewidzieć prefabrykowane studzienki inspekcyjne z PP, PE lub PVC z rurą wznoszącą o średnicy nie mniejszej niż 400 mm i teleskopowym mocowaniem żeliwnego zwieńczenia. Klasę wytrzymałości zwieńczenia należy dobrać stosownie do miejsca zabudowy. Długość kanału  sanitarnego do zaprojektowania wynosi około 45 m. 
[image: image6.png]264.0§281.07




Ilość studzienek jak i dokładna długość kanalizacji do zaprojektowania uzależniona jest od trasy rurociągu której przebieg należy ustalić po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami działek na których ma zostać zaprojektowana kanalizacja oraz zamawiającym. 
Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. 

Zakres prac projektowych winien obejmować także przywrócenie do stanu pierwotnego obszaru objętego inwestycją z szczególnym uwzględnieniem nawierzchni dróg. Wykonana kanalizacja musi spełniać warunek całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych.
II. Planowane zadanie obejmuje zaprojektowanie następujących rurociągów sieci wodociągowej:

a. w Zamarskach przy ul. Pasieki zgodnie z warunkami technicznymi budowy sieci wodociągowej  ZNAK: TT/1135/2014 z dnia 04.03.2016r. wydanymi przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu stanowiącymi załącznik do programu funkcjonalno – użytkowego.
Orientacyjnie należy zaprojektować ok. 275 m sieci wodociągowej (od budynku oznaczonego adresem Zamarski ul. Pasieki 62b do południowo wschodniej granicy działki 1671/2.
[image: image7.png]



b. w Pogwizdowie przy ul. Cieszyńskiej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej  ZNAK: TT/3176/2016 z dnia 22.06.2016r. wydanymi przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu stanowiącymi załącznik do programu funkcjonalno – użytkowego.

Orientacyjnie należy zaprojektować ok. 100 m sieci wodociągowej (od istniejącej sieci wodociągowej Ø 150 mm zlokalizowanej przy ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie na wysokości budynku oznaczonego nr 123 do północnej granicy działki 328/5 w Pogwizdowie.
[image: image8.png]



1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
I. Obecnie na działce 328/1, 328/6, 328/5 w Pogwizdowie powstaje kompleks handlowo-usługowy, na działkach 314/30 i 526/29 w Pogwizdowie oraz 230/120 i 1033/16 w Hażlachu powstają budynki mieszkalne. Na działce 1953 w Hażlachu został wybudowany budynek handlowy. Wszystkie te budynki nie mają możliwości bezpośredniego podłączenia do kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym należy doprowadzić kanały sanitarne do granic w/w działek. 
II. W Zamarskach w rejonie ul. Pasieki (dz. 2092/1) istniejące jak i projektowane budynki nie posiadają możliwości podłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej do sieci wodociągowej.
W Pogwizdowie na działkach 328/1, 328/6, 328/5 powstający kompleks handlowo-usługowy nie posiada możliwości podłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej do sieci wodociągowej.
W związku z powyższym należy rozbudować sieć wodociągową aby umożliwić z niej pobór wody w budynkach na w/w obszarze.
Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z właścicielami w/w gruntów szczegółowy przebieg kanalizacji i wodociągu.
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
I. Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie umożliwić poprzez przyłącze (wykonane oddzielnie na zlecenie i koszt właściciela przyłączanej nieruchomości), grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych na działkach 314/30 i 526/29 w Pogwizdowie oraz 230/120 i 1033/16 w Hażlachu oraz budynków handlowych na działce 328/1 w Pogwizdowie  i 1953 w Hażlachu  do kanalizacji sanitarnej.
II. Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie umożliwić poprzez przyłącze (wykonane oddzielnie na zlecenie i koszt właścicieli działek), pobór wody z wodociągu WZC w budynkach na danym rejonie.
1.2. Opis Wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca sporządzi dla każdego opracowania dokumentację w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej  zawierającą:
A. projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów 



 


     

– 4 egz.
B. kosztorys inwestorski







– 2 egz.

C. przedmiar robót








– 2 egz.
D. specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych
 
        

– 1 egz.
E. projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych    – 2 egz.
F. oświadczenie projektanta o kompletności opracowania. 

Opracowany projekt musi być kompletny w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych i branżowych niezbędnych do prawidłowego wykonania i funkcjonowania kanalizacji i wodociągu.
Do wykonanej dokumentacji należy dołączyć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dokonane w Starostwie Powiatowe w Cieszynie - Wydział Architektury i Budownictwa z klauzulą o nie wniesieniu sprzeciwu oraz zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

2. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego
2.1. Zgodność z aktami prawa 
A. Wykonana dokumentacja winna spełniać wymogi zawarte w:

· rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.2013.1129 j.t.),

·  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389)
· rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729 z późn. zm.)
· rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003. 220. 2181 z późn. zm.)
· ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t.).
B. Zakres i treść projektu powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. 
C. Działki położone we wsi Pogwizdów na których przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdów zatwierdzonym Uchwałą nr XIII/114/03 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2003 roku opublikowaną w Dz.Urz.Woj. Śląskiego nr 42 z dnia 18 maja 2004 r. pod poz. 1337 oraz Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr II/9/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach opublikowaną w Dz.Urz.Woj. Śląskiego w dniu 3 marca 2016r. pod poz. 1411 i  Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr XVII/157/08 z dnia 10 lipca 2008r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działek położonych w ciągu i wzdłuż drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KD w miejscowości Pogwizdów opublikowaną w Dz.Urz.Woj. Śląskiego nr 175 z dnia 24 września 2008r. pod poz. 3228 leżą w terenach oznaczonych symbolem:

5 U dla których ustala się przeznaczenie jako tereny zabudowy usługowej i obiektów użyteczności publicznej dla których dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej niezbędnych dla obsługi terenu.

5 ZP dla których ustala się przeznaczenie – tereny zieleni wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania oraz dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
1KD dla których ustala się przeznaczenie – tereny dróg publicznych i dopuszcza się realizację: sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, zatok autobusowych i przystanków komunikacji zbiorowej, parkingów przy obiektach usługowych, ścieżek rowerowych.
Ponadto w § 18 Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr XIII/114/03 z dnia 29 grudnia 2003r.  ustala się, że tereny przeznaczone do zainwestowania oraz tereny rolne będą obsługiwane przez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej, która może podlegać rozbudowie, modernizacji, przebudowie i remontom, stosownie do potrzeb oraz w § 19 w/w uchwały ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

· zaopatrzenie wyznaczonych w planie terenów zainwestowania oraz terenów rolniczych w wodę będzie się odbywać poprzez rozbudowę istniejącego systemu wodociągu wiejskiego, lub własnych ujęć,

· dopuszcza się remont, modernizację, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, 
· dopuszcza się budowę ujęć wody dla celów gaśniczych na istniejącej sieci magistralnej i rozdzielczej systemu wodociągu wiejskiego.
Dla działek położonych we wsi Hażlach na których przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej zgodnie z § 21 planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach zatwierdzonym Uchwała nr VI/46/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 10.09.2014r. opublikowanym w Dz.Urz.Woj. Śląskiego nr 4657 z dnia 15.09.2014 r. dopuszcza się lokalizację, rozbudowę, przebudowę oraz remonty sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych ustala się:

a) odprowadzenie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,

b) na terenie opracowania dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków,
c) dopuszcza się realizacje indywidualnych oczyszczali ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Dla działki położonej we wsi Zamarski na której przewiduje się rozbudowę sieci wodoociągowej zgodnie z § 19 planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Zamarski zatwierdzonym Uchwałą nr VII/59/2013 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013r. opublikowanym w Dz.Urz.Woj. Śląskiego nr 7297 z dnia 06.12.2013r. dopuszcza się lokalizację, rozbudowę, przebudowę oraz remonty sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się doprowadzenie wody z istniejącej, w miarę potrzeby rozbudowywanej gminnej sieci wodociągowej; w przypadku braku dostępności do sieci dopuszcza się studnie indywidualne;
2.2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie od właścicieli gruntów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
2.3. Zobowiązania wykonawcy
A. Wykonawca zobowiązany jest do: 
- pozyskania we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji umożliwiającej realizację zadnia np. map do celów projektowych, wypisów z rejestrów gruntów itp., 

- dokonania koniecznych uzgodnień niezbędnych w procesie uzyskania pozwolenia na budowę, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia jeśli to będzie konieczne,
- zebrania i zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do wykonania projektu, 
- przygotowania i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w celu dokonania, zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli zostanie nałożony taki obowiązek,
Koszty związane z dokonaniem powyższych czynności pokrywa wykonawca i winny one być uwzględnione w cenie oferty.
B. Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji w terenie i zapoznał się z istniejącymi warunkami i możliwościami realizacji przedmiotu zamówienia.
C. Przed złożeniem dokumentacji do Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Cieszynie projekt winien zostać przedłożony Zamawiającemu w celu zaopiniowania. Nie zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Zamawiającego, w przeciągu 5 dni od daty złożenia dokumentacji do zaopiniowania, będzie uważane za przyjęcie jej bez zastrzeżeń. 
D. Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przypadku nałożenia obowiązku przez Starostę Cieszyńskiego do przedłożenia w/w decyzji w procesie zatwierdzenia dokumentacji budowlanej.
