Hażlach dnia 28.04.2008 r.

PR/ZP/341/6/08
Wójt Gminy Hażlach, w związku ze złożonym zapytaniem do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Myśliwskiej w Pogwizdowie o następującej treści:

„W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na budowę oświetlenia ulicznego w Pogwizdowie na ul. Myśliwskiej zwracamy się z zapytaniem jaki należy zastosować kabel YAKY, w przedmiarze robót został podany kabel YAKY 4x35 mm2, zaś w dokumentacji projektowej YAKY 4x25 mm2.”

informuje, że należy zastosować kabel YAKY 4x35 mm2.
