PRZEDMIAR  ROBÓT

 PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  SIĘGACZA  UL. SOSNOWEJ

W  POGWIZDOWIE

długość  300,00 m

        Remont nawierzchni drogi                                                                                                                       

        Roboty przygotowawcze

        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                                                             

        i roboty ziemne                                                       CPV  45 111200-0

1.     Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w 

        w terenie pagórkowatym lub górskim

        KNNR 1 tabl. 0111-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.01.01.

                                                                    0,300 km 

2.     Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanego

        odcinka drogi w wersji papierowej i cyfrowej

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa  ST D.01.01.01.

                                                                    0,300 km                                                                

                                                                   ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem roboty przygotowawcze          

        Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej – kabli energetycznych,

        telekomunikacyjnych i rur sieci gazowej

        Próbne wykopy

                                                                                         CPV  45 122000-8
3.     Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem                                             

        urobku łopatą, głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. III-IV                              
        (odkrycie infrastruktury podziemnej)

        KNNR 1 tabl. 0307-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                  (6,0 + 6,0 + 6,0) x 0,3 x 0,8 = 4,42 m3 
        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                                                             

        i roboty ziemne                                                       CPV  45 111200-0

4.     Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną 0,15 m3 z transportem

        samochodem samowyładowczym do 5-10 t na odległość do 1 km z                                         

        ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. I-III

        KNNR 1 tabl. 0206-0100 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                                                   4,42 m3 
5.    Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5-10 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                            4,42 x 2 = 8,84 m3 

6.     Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad górę rury wraz z                                

  warstwowym zagęszczeniem – ponad 25 cm

        KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.03.02.                                    

                                      18,0 x 0,3 x 0,4 = 2,16 m3 
7.     Zasypka wykopów piaskiem do wysokości warstw konstrukcyjnych                              

        wraz z warstwowym zagęszczeniem - ponad 25 cm

        KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.03.02.

                                      18,0 x 0,3 x 0,4 = 2,16 m3 
8.     Układanie rur ochronnych z PCV dwudzielnych typu Arot o średnicy                                        

        do 110 mm w wykopie – zabezpieczenie kabla teletechnicznego               

        KNR 5-10 tabl. 0303-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.03.02.      
                                                                   6,00 m 

9.     Układanie rur ochronnych z PCV dwudzielnych typu Arot o średnicy                                        

        do 110 mm w wykopie – zabezpieczenie kabla energetycznego               

        KNR 5-10 tabl. 0303-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.03.02.      
                                                                   6,00 m 

10.   Układanie rur ochronnych z PCV dwudzielnych typu Arot o średnicy                                        

        do 110 mm w wykopie – zabezpieczenie rury gazowej               

        KNR 5-10 tabl. 0303-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.03.02.      
                                                                   6,00 m 

11.   Nadzór branżowy - wodociągi

        KALK. WŁASNA

                                                                   1,00 szt. 

12.   Nadzór branżowy - gazociąg

        KALK. WŁASNA

                                                                   1,00 szt.  

13.   Nadzór branżowy - kabel telekomunikacyjny

        KALK. WŁASNA

                                                                   1,00 szt.  

14.   Nadzór branżowy - kabel energetyczny

        KALK. WŁASNA

                                                                   1,00 szt.
                                                                   ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem roboty zabezpieczające              
        Recykling i podbudowa

        Fundamentowanie ulic

                                                                                         CPV  45 233330-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
15.  Wykonanie podbudowy metodą recyklingu (podbudowa wykonana z                                   

       użyciem materiału z istniejącej podbudowy i nawierzchni asfaltowej z

       dodaniem odpowiedniej ilości kruszywa kamiennego i spoiwa stabilizującego)

       średnia grubość warstwy 30 cm 

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   ST D.04.01.10.

       (12,0 +4,2) x 0,5 x 6,0 + (4,2 +3,2) x 0,5 x 15,0 + 3,2 x 279,0 = 996,90 m2
                                                                996,90 m2 

16.  Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z

       zagęszczeniem mechanicznym (tłuczeń 4/31,5 mm i miał kamienny

       łamany) – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

       KNNR 6 tabl. 0107-0100 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.04.

                                        996,90 x 0,10 = 99,69 m3 

                                                                   ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem recykling i podbudowy            

        Nawierzchnia drogi

        Roboty z zakresie nawierzchni ulic                      CPV  45 233252-0

17.   Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową mechanicznie

        KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                          996,90 m2 

18.   Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa                   

        wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy                                               

        samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km (droga)

        KNNR 6 tabl. 0308-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

        (12,0 +4,1) x 0,5 x 6,0 + (4,1 +3,1) x 0,5 x 15,0 + 3,1 x 279,0 = 967,20 m2                

                                                          967,20 m2 

19.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                                 

       ponad  5 km (dalsze 25 km)

 KNNR 6 tabl. 0308-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b

 967,20 x 0,100 = 96,72 Mg x 25 = 2418,00 Mg                                                                                        

                                                        2418,00 Mg 

20. Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie 

      KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                         967,20 m2 

21. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

      (między warstwami)

      KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                         967,20 m2 

22. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

      ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy                                                    

      samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km 

      KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a

      (12,0 +4,0) x 0,5 x 6,0 + (4,0 +3,0) x 0,5 x 15,0 + 3,0 x 279,0 = 937,50 m2
      3,0 x 600,0 + 3,0 x 3,0 x 0,5 = 1804,50 m2      

                                                         937,50 m2
23. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05a

937,50 x 0,100 = 93,75 Mg x 25 = 2343,75 Mg                                                                                         

                                                       2343,75 Mg 

                                                                   ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem nawierzchnia                           

       Kanalizacja ściekowa

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                                                     

                                                                                          CPV  45 111200-0

       Roboty ziemne         

24.  Wykop koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5-10 t na odległość 1 km – mechanicznie 90% 

       KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       studzienka PCV średnicy 425 mm na istniejącym kanale sanitarnym

       1,5 x 1,5 x 2,5 = 5,63 m3
       rura PCV średnicy 200 mm      5,0 x 1,0 x 2,0 = 10,00 m3
       Razem   5,63 + 10,00 = 15,53 m3
                                          15,53 x 90% = 13,98 m3 

25.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5-10 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                         13,98 x 2 = 27,96 m3 

26.  Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
       samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km,

       grunt kat. IV  ( 10%)

       KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                         15,53 x 10% = 1,55 m3 

27.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5-10 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                                  1,55 x 2 = 3,10 m3 

                                                                   ---------------------------------------------------------------

                                                                   Razem roboty ziemne                                 
       Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej              CPV 45 232410-9

       Roboty montażowe

28.  Studnie kanalizacyjne systemowe z tworzywa średnicy 425 mm

       zamknięte rurą teleskopową z włazem D400 na rurze średnicy 200 mm

       KNNR 4 tabl. 1417-0200 + Cena rynkowa  D.03.02.01.S                                                                                   

                                                                   1,00 szt. 

29.  Podłoża pod kanały z materiałów sypkich – grubość warstwy 10 cm po

       zagęszczeniu mechanicznym

       KNNR 4 tabl. 1411-0100 + Cena rynkowa  D.03.02.01.S                                                                                   

                 (1,5 x 1,5 + 5,0 x 1,0) x 0,10 = 0,73 m3 

30.  Kanały z rur PCV-U łączonych na wcisk o średnicy 200 mm. Rury lite o
       sztywności obwodowej SN8 i grubości ścianki 5,9 mm .

       KNNR 4 tabl. 1308-0300 + Cena rynkowa  D.03.02.01.S

                                                                  5,00 m 

31.  Obsypka i zasypka rur i studni materiałem sypkim – grubość warstwy 25 cm 

       po zagęszczeniu mechanicznym

       KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa  D.03.02.01.S

       15,53 – (0,73 + 3,14 x 0,4252 x 0,25 x 2,5 + 3,14 x 0,22 x 0,25 x 5,0 +                                                

       1,0 x 1,0 x 0,5 + 2,0 x 1,0 x 0,5) = 12,79 m3                                                                                   

                                                                 12,79 m3 

                                                                   ---------------------------------------------------------------

                                                                   Razem roboty montażowe                        
       Regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych

32.  Regulacja pionowa studzienek – włazów kanałowych

       KNR 2-31 tabl. 1406-03 + Cena rynkowa  D.03.02.01a                                                                                   

                                                                   7,00 szt. 

                                                                   ---------------------------------------------------------------

                                                                   Razem regulacja włazów                     

                                                                   Razem kanalizacja sanitarna              

      Roboty rozbiórkowe

      Roboty rozbiórkowe                                                CPV  45 111300-1

33. Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

      KNR SEK 06 - 01 tabl. 0106-04 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                                  12,00 m 

34. Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

      KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                              12,0 x 1,0 = 12,00 m2 

35. Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na

      podsypce cementowo-piaskowej

      KNNR 6 tabl. 0807-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.      

                                                                     3,00 m 

36. Rozebranie ław betonowych pod ścieki betonowe

      KNR 2-31 tabl. 0812-0300 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.      

                                                3,0 x 0,06 = 0,18 m3 

      Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  45 111220-6

37. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t na

      odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

      12,0 x 1,0 x 0,06 + 3,0 x 0,2 x 0,15 + 0,18 = 0,99 m3                                                                     

                                                                    0,99 m3 

38. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t –                                   

      za dalszy 1 km (dalsze 2 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                             0,99 x 2 = 1,98 m3
                                                                -----------------------------------------------------------------
                                                                Razem roboty rozbiórkowe                                                


       Roboty odwadniające                                              CPV  45 232452-5

       Przebudowa odwodnienia liniowego        


39.  Ława betonowa zwykła pod korytko ściekowe

       KNR 2-31 tabl. 0402-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01.

                                      0,4 x 0,15 x 4,0 = 0,24 m3  

40.  Ścieki z prefabrykatów betonowych 22x50x11 cm na podsypce                    

       cementowo-piaskowej  ( w km 0+132,0)


       KNNR 6 tabl. 0606-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01.

                                                                   4,00 m      

                                                                -----------------------------------------------------------------
                                                                Razem odwodnienie liniowe                     

       Remont istniejących wjazdów

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                                                     

                                                                                          CPV  45 111200-0         

41.  Wykop koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5-10 t na odległość 1 km – mechanicznie 90% 

       KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       Nr 1      (7,0 + 5,0) x 0,5 x 1,0 =     6,00 m2  

       Nr 2                  7,0 x 3,0 x 0,5 =   10,50 m2                                                                                         

       Nr 3      (7,0 + 6,0) x 0,5 x 0,5 =     3,25 m2                                                                                         

       Nr 4      (7,0 + 6,0) x 0,5 x 0,5 =     3,25 m2 

       Nr 5      (6,0 + 5,0) x 0,5 x 0,5 =     2,75 m2
       Nr 6                  7,0 x 1,6 x 0,5 =     5,60 m2 

       ----------------------------------------------------

                                            Razem      31,35 m2 

       31,35 m2  x 0,58 = 18,18 m3                                           

                                          18,18 x 90% = 16,36 m3 

42.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5-10 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                         16,36 x 2 = 32,72 m3 

43.  Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
       samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km,

       grunt kat. IV  ( 10%)

       KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                         18,18 x 10% = 1,82 m3 

44.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5-10 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                                  1,82 x 2 = 3,64 m3 

                                                                   ---------------------------------------------------------------

                                                                   Razem roboty ziemne                         

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                                 

                                                                                          CPV  45 2333330-1        

45.  Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                    

       nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego, grunt kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.



                                          31,35 m2  

46.  Warstwa odsączająca z piasku na poszerzeniach przy użyciu walca                                   

       wibracyjnego grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym 

       KNR 2-31 tabl. 0104-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01. 

                                                                  31,35 m2 

47.  Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka), warstwa dolna, grubość                             

       warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 20 cm – na poszerzeniach do                                  

       2,5 m

       KNNR 6 tabl. 0112-0100/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.01.                                                         

                                                                  31,35 m2 

48.  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 

       po zagęszczeniu mechanicznym 15 cm – na poszerzeniach do 2,5 m

       KNNR 6 tabl. 0113-0100/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.                                                         

                                                                  31,35 m2 

49.  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 

       po zagęszczeniu mechanicznym 8 cm – na poszerzeniach do 2,5 m

       KNNR 6 tabl. 0113-0400/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.                                                         

                                                                  31,35 m2 

50.  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, – dodatek za każdy                                  

       dalszy 1 cm grubości warstwy (3 cm) – na poszerzeniach do 2,5 m – do 

       potrącenia

       KNR 2-31 tabl. 0114-0800/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.                                                         

                                               31,35 x 3 = 94,05 m2 

                                                                   ---------------------------------------------------------------

                                                                   Razem podbudowa                                 
       Nawierzchnia

       Roboty z zakresie nawierzchni ulic                       CPV  45 233252-0

51.  Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową mechanicznie


       KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                            31,35 m2 

52.  Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa                   

       wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy                                               

       samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km – ręcznie                                      

       (wjazdy Nr 1 do Nr 6)

       KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b         


                                 31,35 m2 

53.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                                 

       ponad  5 km (dalsze 25 km)

 KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b

        31,35 x 0,100 = 3,14 Mg x 25 = 78,50 Mg 

54.  Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie 

       KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                           31,35 m2 

55.  Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

       (między warstwami)

       KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                           31,35 m2 

56.  Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

       ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy                                                    

       samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km 

       KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a                  

                                                            31,35 m2 

57.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               

       ponad  5 km (dalsze 25 km)

 KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05a

              31,35 x 0,100 = 3,14 Mg x 25 = 78,50 Mg 

                                                                   ---------------------------------------------------------------

                                                                   Razem nawierzchnia                          
                                                                   ---------------------------------------------------------------

                                                                   Razem remont wjazdów                      

       Obsypka poboczy materiałem kamiennym

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                                                                 

       i roboty ziemne                                                          CPV  45 111200-0

58.  Mechaniczne ścinanie i plantowanie poboczy o grubości 10 cm z
       odwozem ścinki samochodem samowyładowczym na odkład

       KNNR 6 tabl. 1301-0500 + Cena rynkowa   ST D.06.03.01.

       [300,0 x 2 – (4 x 7,0 + 6,0 + 7,0)] x 0,5 = 279,50 m2
                                                                279,50 m2 

                                                                 ----------------------------------------------------------------

                                                                 Razem roboty ziemne                            


       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                                 

                                                                                          CPV  45 233330-1        

59.  Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                    

       nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego, grunt kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

 [300,0 x 2 – (4 x 7,0 + 6,0 + 7,0)] x 0,5 = 279,50 m2


                                        279,50 m2  

60.  Wykonanie pobocza z klińca łamanego 4/31,5 mm ręcznie z                               

       zagęszczeniem mechanicznym o szerokości 30 cm

       KNNR 6 tabl. 0107-0100 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.04.

                                        279,50 x 0,14 = 39,13 m3 

                                                                -----------------------------------------------------------------

                                                                Razem podbudowa                                  

                                                                -----------------------------------------------------------------
                                                                Razem obsypka poboczy                       

       Oznakowanie pionowe i tymczasowa organizacja ruchu na czas                                                                       

       remontu drogi                                                             

       Instalowanie znaków drogowych                           CPV 45 233290-8

       Oznakowanie pionowe

61.  Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm
 KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              2,00 szt. 
62.  Przymocowanie tablic znaków drogowych, zakazu, nakazu,                                          

       ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 – B-1        

 KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt. 
63.  Przymocowanie tablic znaków drogowych, zakazu, nakazu,                                          

       ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 – A-14        

 KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt. 
64.  Ustawienie znaku drogowego – U-20a (zapora drogowa)                                       

       KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt.        

                                                                -----------------------------------------------------------------
                                                                Razem oznakowanie                                

                                                                R A Z E M                                             

                                                          V A T                         23 %                     


                                                                O G Ó Ł E M                                                                                
