Gmina Hażlach

43-419 Hażlach, ul. Główna 57

[image: image1.png]GMINA HAZLACH

*





PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zadania:
Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę na:

- zmianę konstrukcji dachu, 

- ocieplenie ścian budynku

- budowę nowego łącznika z salą gimnastyczną

dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamarskach 
Nazwa i adres obiektu:

Budynek Szkoły Podstawowej
43-419 Zamarski ul. Szkolna 1, pgr. 5/14
Kody CPV:
74.22.23.00-4
Nazwa zamawiającego:

Gmina Hażlach

43-419 Hażlach, ul. Główna 57
Imię i nazwisko osoby opracowującej program:

Marek Gabzdyl

Spis zawartości:
1. strona tytułowa

2. część opisowa

3. część informacyjna
Data opracowania dokumentacji: czerwiec 2008 r.
1. Część opisowa.

1.1. Opis ogólny przedmiotu  zamówienia.

Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zmianę konstrukcji dachu z wykorzystaniem poddasza na cele użytkowe, ocieplenie ścian budynku i budowę nowego łącznika z salą gimnastyczną dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamarskach.

1.2. Parametry obiektu.

W nowoprojektowanym poddaszu użytkowym należy przewidzieć następujące pomieszczenia:

- sala do gimnastyki korekcyjnej

- zaplecze sportowe do sali

- szatnia dla chłopców i dziewczyn

- sanitariaty dla chłopców i dziewczyn

- pracownia językowa na 20 stanowisk

- pracownia komputerowa na 20 stanowisk

- sala lekcyjna dla klasy „0”

- aula (sala konferencyjna) wykorzystująca posiadany sprzęt audiowizualny

W nowoprojektowanym dwukondygnacyjnym łączniku z salą gimnastyczną należy przewidzieć następujące pomieszczenia:

        - ogólnodostępne w.c. z wejściem od strony boiska

        - 2 szatnie z natryskami

        - pokój sędziego

        - 2 pomieszczenia na sprzęt sportowy (jedno dla LKS, drugie dla SP)

        - salka dla LKS z zapleczem sanitarnym na piętrze

Łącznik musi umożliwiać swobodną komunikację z budynku szkoły na salę gimnastyczną.

Ocieplenie ścian budynku należy zaprojektować ze styropianu, tynk akrylowy (kolor do uzgodnienia), parapety zewnętrzne blaszane, malowane proszkowo.

Projektowane pomieszczenia muszą odpowiadać PN-ISO 9836:1977 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.
Opracowanie musi obejmować:

-    inwentaryzację budynku,

· projekt budowlany obiektu (architektura + konstrukcja) wraz z projektami wewnętrznych instalacji (elektrycznej, co, wod-kan,), oraz instalacji odgromowej,
· kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót,

· specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych,

· pozwolenie na budowę.

Dokumentacja winna spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

1.3. Wymagania zamawiającego.

Dach należy zaprojektować jako więźbę drewnianą. Pokrycie dachu z blachodachówki. Dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 35o - 45o. Maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje, nie więcej niż 12 m. Ściany i ścianki działowe z pustaków ceramicznych. Ocieplenie ze styropianu. Tynk elewacji akrylowy (kolor do uzgodnienia), parapety zewnętrzne blaszane, malowane proszkowo.
2. Część informacyjna

2.1. Zgodność zamierzenia budowlanego z planem miejscowym.

Działka nr 5/14 położona we wsi Zamarski zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego wsi Zamarski zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr XIII/115/03 z dnia 29 grudnia 2003 r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 42 z dnia 18.05.2004 r. pod poz. 1338 leży w terenach oznaczonych symbolem:

1US, dla których:

ustala się przeznaczenie – tereny sportu i rekreacji wraz zielenią i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania,

dopuszcza się realizację: zabudowy usługowej wzbogacającej funkcję sportowo-rekreacyjną.

2.2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Działka nr 5/14 w Zamarskach stanowi własność Gminy Hażlach na podstawie aktu notarialnego KW 60 341.
2.3. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać mapy do celów projektowych, a w razie konieczności przeprowadzić badania gruntowo-wodne na terenie budowy. Plan zagospodarowania działki Wykonawca winien uzgodnić z gestorami sieci uzyskując jednocześnie zapewnienie o wystarczającej mocy przy zwiększonej powierzchni i kubaturze budynku. Częściowo parcela nr 5/14 leży na terenach objętych opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach gdzie występują obiekty budowlane stanowiące dobra kultury o wartościach regionalnych wymienione w ewidencji zabytków SOZ Delegatura w Bielsku Białej objęte strefą częściowej ochrony konserwatorskiej „B”: 

Parcela leży przy drodze gminnej ul. Szkolnej połączonej z drogą powiatową ul. Główną i Cieszyńską.. Parcela jest zabudowana budynkiem szkoły wraz z salą gimnastyczną, częściowo ogrodzona.

