KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Budowa dróg osiedlowych w Pogwizdowie - kanalizacja deszczowa - wariant I kanały z rur WIPRO I etap

	1
	Roboty ziemne i przygotowawcze

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-04
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	km
	 
	 

	 
	 
	0.196
	km
	0.196
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.196

	2 d.1
	KNR 2-01 0206-02
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	1018.04*0.40
	m3
	407.216
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	407.216

	3 d.1
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2
	m3
	 
	 

	 
	 
	1018.04*0.4
	m3
	407.216
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	407.216

	4 d.1
	KNR 2-01 0217-06
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
	m3
	 
	 

	 
	 
	569.91*0.4
	m3
	227.964
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	227.964

	5 d.1
	KNR 2-01 0230-02
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	569.91*0.4
	m3
	227.964
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	227.964

	6 d.1
	KNR 2-01 0322-07
	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	m2
	 
	 

	 
	 
	917.28*0.4
	m2
	366.912
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	366.912

	7 d.1
	KNR 2-01 0320-04
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m (tłuczeń 371,37 z korytowania + reszta)
	m3
	 
	 

	 
	 
	554.045*0.4
	m3
	221.618
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	221.618

	2
	Roboty montażowe

	8 d.2
	KNR 2-18 0613-03
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	stud.
	 
	 

	 
	 
	9
	stud.
	9.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.000

	9 d.2
	KNR 2-18 0613-04
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	[0.5 m] stud.
	 
	 

	 
	 
	-10
	[0.5 m] stud.
	-10.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	-10.000

	10 d.2
	KNR 2-18 0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	 
	 

	 
	 
	5
	szt.
	5.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.000

	11 d.2
	KNR 2-18 0511-05
	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr. 500 mm uszczelniane uszczelką gumową
	m
	 
	 

	 
	 
	171.5
	m
	171.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	171.500

	12 d.2
	KNR 2-18 0511-03
	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr. 300 mm uszczelniane uszczelką gumową
	m
	 
	 

	 
	 
	10
	m
	10.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.000

	13 d.2
	KNR 2-18 0501-02
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	14
	m2
	14.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	14 d.2
	KNNR 4 1308-03
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	14
	m
	14.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	15 d.2
	KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	0.469*14
	m2
	6.566
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.566

	3
	Kontrola szczelności

	16 d.3
	KNNR 4 1610-02
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	odc. -1 prób.
	 
	 

	 
	 
	5
	odc. -1 prób.
	5.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.000

	17 d.3
	KNNR 4 1610-04
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm
	odc. -1 prób.
	 
	 

	 
	 
	1
	odc. -1 prób.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	18 d.3
	KNNR 4 1610-06
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm
	odc. -1 prób.
	 
	 

	 
	 
	8
	odc. -1 prób.
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000


