[image: image1.png]GMINA HAZLACH

*





Karta tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

Pochylnia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych – budynek administracyjny Urzędu Gminy Hażlach ul. Główna 57.
Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Nazwa:

Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa i adres jednostki opracowującej program:

Urząd Gminy Hażlach - Referat Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Autor programu:

Marek Gabzdyl

...............................

Data opracowania dokumentacji: lipiec 2008 r.

1. Część opisowa.

1.1. Nazwa zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej pochylni zewnętrznej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy Hażlach przy ul. Głównej 57.

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące zakresu prac projektowych i dokumentów jakie należy złożyć wraz z dokumentacją. Dokumentacja powinna uwzględniać następujący zakres robót:


-    wykonanie otworu w ściance bocznej

· wykonanie fundamentów pod słupy
· dostawę i montaż pochylni wraz z balustradą
· wymianę aluminiowych drzwi wejściowych na „lewe”
· obniżenie krawężnika w miejscu zakończenia pochylni na parkingu
Dla opracowań należy wykonać również kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wraz z dokumentacją należy dołączyć zgłoszenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Dokumenty muszą być dostarczone zamawiającemu również w wersji elektronicznej.
1.3. Opis ogólny.

Pochylnię należy zaprojektować przy wejściu głównym do budynku od podestu wzdłuż ściany w stronę stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych w lekkiej konstrukcji stalowej, ażurowej z blachy nierdzewnej (aluminium). 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe.

Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami technicznymi w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Budynek administracyjny – 43-419 Hażlach, ul. Główna 57.
2.2. Konstrukcja.

Fundament betonowy, pochylnia z lekkiej konstrukcji stalowej, ażurowej z blachy nierdzewnej (aluminium). 

