PRZEDMIAR  ROBÓT

  REMONT  CHODNIKA  W CIĄGU  UL. DŁUGIEJ  W  HAŻLACHU

DROGA POWIATOWA  2621 S  HAŻLACH  ZAMARSKI

    GMINA  HAŻLACH

długość  215,00 m

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                                                     

                                                                                          CPV  451 11200-0

1.    Wykop koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5 t na odległość 1 km 

       KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       chodnik                                                                                                                                           

      (20,0 x 0,2 + 30,0 x 0,1 + 40,0 x 0,1 + 54,0 x 0,1 + 46,0 x 0,1) x 2,0 = 42,00 m3

       wjazdy asfaltowe                                                                                                                                     

      (8,0 + 3,0) x 0,5 x 5,0 + (7,0 + 4,0) x 0,5 x 5,5 = 57,75 m2 x 0,35 = 20,21 m3
                                        42,00 + 20,21 = 62,21 m3 

2.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                        62,21 x 2 = 124,42 m3 

3.   Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną 0,60 m3  w

      gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV

      KNNR 1 tabl. 0104-1700 + Cena rynkowa    ST D.01.02.01.

                                                                    11,00 szt. 

4.   Wywożenie pni o średnicy 76-100 cm i korzeni w terenie normalnym z

      transportem na odległość do 2 km

      KNNR 1 tabl. 0108-0800 + Cena rynkowa    ST D.01.02.01.

                                                                    11,00 szt. 

      Roboty rozbiórkowe

      Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  451 11100-9

5.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

      KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                      215,0 – (8,0 + 10,0) = 197,00 m 

6.   Dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości cięcia ( 2 cm )

      KNNR 6 tabl. 2001-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                       197,0 x 2 = 394,00 m 

7.   Rozebranie nawierzchni tłuczniowej grub. 10 cm mechanicznie

      KNNR 6 tabl. 0802-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.      

                   (10,0 + 5,0) x 0,5 x 8,0 = 60,00 m2 

8.   Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 8 cm mechanicznie

      KNNR 6 tabl. 0802-0410 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                     215,0 x 0,3  = 64,50 m2 

      Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  451 11220-6

9.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem wywrotką do 5 t na

      odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

               60,0 x 0,10 + 64,5 x 0,08  = 11,16 m3 

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

10.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy                   

       użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

 chodnik                                         190,0 x 1,8 = 342,00 m2 

 wjazdy asfaltowe                                                                                                                      

 (8,0 + 3,0) x 0,5 x 5,0 + (7,0 + 4,0) x 0,5 x 5,5 = 57,75 m2


            342,00 + 57,75 = 399,75 m2  

11.  Warstwa filtracyjna z pospółki na poszerzeniach przy użyciu walca                                    

       wibracyjnego grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym (wjazdy)

       KNNR 6 tabl. 0104-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01. 

                                                                  57,75 m2 

12.  Warstwa filtracyjna z pospółki na poszerzeniach przy użyciu walca                                    

       wibracyjnego grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym (chodnik)

       KNNR 6 tabl. 0104-0110 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01. 

                                          190,0 x 1,6 = 304,00 m2 

13.  Dolna warstwa podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach grubości 15 cm                                   

       po zagęszczeniu mechanicznym (wjazdy)                            

       KNNR 6 tabl. 0113-0101 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                                   57,75 m2 

14.  Górna warstwa podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach grubości 5 cm                                        

       po zagęszczeniu mechanicznym (wjazdy)

       KNNR 6 tabl. 0113-0401 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

     57,75 + (10,0 + 5,0) x 0,5 x 8,0 + (10,0 + 5,0) x 0,5 x 5,0 = 155,25 m2                                                     

                                                           155,25 m2 

15.  Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 10 cm po

       zagęszczeniu mechanicznym na poszerzeniach (chodnik)

       KNNR 6 tabl. 0113-0501 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                       (190,0 – 10,0) x 1,5 = 270,00 m2                             

16. Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

56,0 + 65,0 + 47,0 + 17,0 + 56,0 = 241,00 m

10,0 + 7,0 + 5,0 + 7,0  = 29,00 m   

                                  241,0 + 29,0 = 270,00 m 

17. Ustawienie krawężnika betonowego wystającego 15x30 cm na podsypce                             

      piaskowej 

KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                                          241,00 m 

18. Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce                             

      piaskowej 

KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                                            29,00 m
19. Ława betonowa  B 15 z oporem pod krawężnik betonowy

      KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

                                          270,0 x 0,06 = 16,20 m3 

20. Wykop rowka 20x20 cm pod obrzeże w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-02 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                        180,0 – (5,0 + 7,0) = 168,00 m  

21. Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce cem.-piask.

KNNR 6 tabl. 0404-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                                                          168,00 m    

      Nawierzchnia

      Roboty w zakresie różnych nawierzchni                CPV  452 33200-1

22. Chodniki kostki brukowej betonowej szarej HOLLAND grubości 6 cm                                         

      na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (chodnik)

KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

180,0 x 1,5 = 270,00 m2 – (12,0 x 1,5 + 168,0 x 0,5) = 168,00 m2
                                                           168,00 m2 

23. Chodniki kostki brukowej betonowej czerwonej HOLLAND grubości 6 cm                                         

      na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (chodnik)

KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

                                       168,0 x 0,5 = 84,00 m2 

24. Chodniki kostki brukowej betonowej czerwonej HOLLAND grubości 8 cm                                         

      na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (wjazdy)

KNNR 6 tabl. 0502-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

                               (5,0 + 7,0) x 1,5 = 18,00 m2 

25. Chodnik z masy asfaltowej grubości 8 cm  z transportem masy                                               

      samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km 

KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.A

                                      215,0 x 0,3 = 64,50 m2 

26. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0504-0202 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.A

                                   64,50 x 25 = 1612,50 m2 

27. Chodnik z masy asfaltowej grubości 6 cm  z transportem masy                                               

      samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km (wjazdy) 

KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.A

   57,75 + (10,0 + 5,0) x 0,5 x 8,0 + (10,0 + 5,0) x 0,5 x 5,0   =                                                          

                                                          155,25 m2 

28. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0504-0202 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.A

                                 155,25 x 25 = 3881,25 m2 

      Odwodnienie

      Roboty odwadniające                                               CPV  452 32452-5 
29. Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie o grubości                               

      warstwy 10 cm (ścieki odwadniające)

KNNR 6 tabl. 0105-0600 + Cena rynkowa    ST D.04.02.01.

                                          1,75 x 0,6 x 3 = 3,15 m2  

30. Ścieki z elementów betonowych 50x50 cm grubości 15 cm na podsypce

      cementowo-piaskowej

      KNNR 6 tabl. 0606-0300 + Cena rynkowa    ST D.08.05.01.

                                         1,5 x 2 x 3 = 9,00 m   

                                                       ------------------------------------------------------------------------

                                                 R A Z E M                                           

                                          V A T                 22 %                         

                                          O G Ó Ł E M                                    

