	Specyfikacja Techniczna D.01.02.01


	Specyfikacja Techniczna D.01.02.01



D.01.02.01  USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. WSTĘP 

1.1.       Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach”.
1.2.      Zakres stosowania Specyfikacji 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realiza​cji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3.       Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

a) usunięcie i karczowanie drzew pojedynczych znajdujących się w trasie drogi

b) usunięcie i karczowanie krzaków. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica ( 10 cm) o wyraźnie wy​kształco​nym pniu, który w pewnej wysokości od 1,50 m nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obo​wiązują​cymi od​powiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  DM.00.00.00  "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY 

Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami PN-S-02205. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport ściętych drzew, karpiny i gałęzi 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami trans​portu. Mate​riał z wycinki drzew i krzaków jest własnością zamawiającego. Ścięte drzewa, karpina i grube gałęzie należy odwieść na odległość do 5km na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Usunięcie drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmuję wycięcie i wykarczowanie drzew i krza​ków oraz zasypanie dołów. 

Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumen​tacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z do​kładnym usu​nięciem ko​rzeni. Wykonawca musi posiadać zgodę Kierownika Projektu na wycinkę drzew. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione grun​tem przy​datnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205. Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpie​czyć przed gro​madze​niem się w nich wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzewów 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzewów, 

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową są:

- sztuki (szt) wyciętych i wykarczowanych drzew odpowiedniej średnicy

- sztuki (szt) wykarczowanych pni

- hektary (ha) wyciętych i wykarczowanych krzewów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte niniejszym ST podlegają zasadom odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu wg zasad ujętych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są:

- sztuki (szt.) usuniętych drzew,

- sztuki (szt.) wykarczowanych pni

- hektary (ha) usuniętych krzewów.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wycinkę drzew,

- obcięcie gałęzi i wierzchołków,

- pocięcie pni na odcinki 2 ( 5m,

- karczowanie korzeni,

- wycinkę krzewów,

- załadunek i transport dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 5km,

- zasypanie dołów po karczowaniu,

- uporządkowanie terenu

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.l  Normy 

1. PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

	


	



