[image: image1.png]GMINA HAZLACH

*





Karta tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

Oświetlenie uliczne w Kończycach Wielkich wzdłuż ul. Długiej 4 pkt;, ul. Wierzbowej 1 pkt; skrzyżowanie ul. Kościelnej i Dębina 1 pkt; w Hażlachu wzdłuż ul. Karnowiec 4 pkt; ul. Długiej 3 pkt; w Pogwizdowie wzdłuż ul. Jasnej 4 pkt; ul. Szkolnej 7 pkt; ul. Katowickiej 4 pkt; w Rudniku skrzyżowanie ul. Wiejskiej i Centralnej 1 pkt; w Zamarskach wzdłuż ul. Cieszyńskiej (obręb przystanku Krzepty) 1 pkt; ul. Cieszyńskiej (obręb przystanku kaplica) 1 pkt.
Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Nazwa:

Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa i adres jednostki opracowującej program:

Urząd Gminy Hażlach - Referat Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Autor programu:

Marek Gabzdyl

...............................

Data opracowania dokumentacji: styczeń 2009 r
1. Część opisowa.

1.1. Nazwa zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach wg poniższego zestawienia:

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Karnowiec w Hażlachu, droga powiatowa, na odcinku – od oczyszczalni ścieków w kierunku Kończyce Wielkie. Sieć oświetleniowa ma zostać zaprojektowana jako kablowa z wykorzystaniem słupów montowanych na  prefabrykowanym fundamencie betonowym, na których zainstalowane będą energooszczędne lampy sodowe zabudowane na wysięgnikach. Przewidywana ilość punktów oświetleniowych – 4 szt. Zasilanie, sterowanie oraz pomiar projektowanego oświetlenia ma zostać zrealizowany z projektowanego punktu zapalania.

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Długiej w Hażlachu - droga powiatowa. Sieć oświetleniowa ma zostać zaprojektowana jako rozbudowa istniejącej sieci biegnącej wzdłuż w/w ulicy w kierunku wsi Zamarski, Sieć oświetleniowa ma zostać zaprojektowana jako kablowa z wykorzystaniem słupów montowanych na  prefabrykowanym fundamencie betonowym, na których zainstalowane będą energooszczędne lampy sodowe zabudowane na wysięgnikach. Przewidywana ilość punktów oświetleniowych – 3 szt.  

3. Wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej z ulicą Dębina – drogi gminne – (rejon wyjazdu z parkingu) w Kończycach Wielkich. Sieć oświetleniowa ma zostać zaprojektowana jako rozbudowa istniejącej sieci napowietrznej wykonanej w oparciu o słupy wolnostojące betonowe z zainstalowaną energooszczędną lampą sodową zabudowaną na wysięgniku – 1 szt.

4. Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Długiej w Kończycach Wielkich – droga gminna. Sieć oświetleniowa ma zostać zaprojektowana jako kablowa z wykorzystaniem słupów montowanych na  prefabrykowanym fundamencie betonowym, na których zainstalowane będą energooszczędne lampy sodowe zabudowane na wysięgnikach. Przewidywana ilość punktów oświetleniowych – 4 szt. Projektowana sieć oświetleniowa stanowić będzie przedłużenie istniejącej sieci wzdłuż w/w ulicy do skrzyżowania z ulicą Sosnową.

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wierzbowej – droga gminna – w Kończycach Wielkich. Sieć oświetleniowa ma zostać zaprojektowana jako rozbudowa istniejącej sieci napowietrznej na ulicy Kościelnej, wykonanej w oparciu o słupy wolnostojące betonowe z zainstalowaną energooszczędną lampą sodową zabudowaną na wysięgniku. 1 punkt ma zostać zlokalizowany w rejonie posesji nr 3.

6. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jasnej – droga gminna – w Pogwizdowie z wykorzystaniem słupów sieci energetycznej - rozdzielczej, na których zainstalowane będą lampy sodowe zabudowane na wysięgnikach. Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie wykonania sieci jako kablowej z wykorzystaniem słupów oświetleniowych typu OCP-70-PA/II, słupy typu SACW – produkcja Alumast S.A.Wodzisław Śląski, lub opraw i słupów o równoważnych parametrach. Przewidywana ilość punktów oświetleniowych – 4 szt.  Zasilanie, sterowanie oraz pomiar projektowanego oświetlenia ma zostać zrealizowany z projektowanego punktu zapalania.

7. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Szkolnej (od skrzyżowania z ulicą Akacjową do skrzyżowania z ulicą Wrzosów) – droga gminna – w Pogwizdowie z wykorzystaniem słupów sieci energetycznej - rozdzielczej, na których zainstalowane będą lampy sodowe zabudowane na wysięgnikach. Przewidywana ilość punktów oświetleniowych – 7 szt.  Zasilanie, sterowanie oraz pomiar projektowanego oświetlenia może zostać zrealizowany z istniejącego punktu zapalania zlokalizowanego przy ul. Akacjowej (stacja trafo.).

8. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Katowickiej  – droga powiatowa – w Pogwizdowie, od boiska sportowego w kierunku wsi Brzezówka. Sieć oświetleniowa ma zostać zaprojektowana jako kablowa z wykorzystaniem słupów montowanych na  prefabrykowanym fundamencie betonowym, na których zainstalowane będą energooszczędne lampy sodowe zabudowane na wysięgnikach. Przewidywana ilość punktów oświetleniowych – 4 szt. Zasilanie, sterowanie oraz pomiar projektowanego oświetlenia ma zostać zrealizowany z projektowanego punktu zapalania.

9. Wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z ulicą Centralną i Słoneczną – drogi gminne – w Rudniku. W obrębie skrzyżowania należy zaprojektować jeden punkt oświetleniowy wraz układem sterowniczo-pomiarowym.

10. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Cieszyńskiej – droga powiatowa – w Zamarskach. Należy zaprojektować jeden punkt oświetleniowy wraz układem sterowniczo-pomiarowym w obrębie przystanku autobusowego Zamarski – Krzepty.

11. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Cieszyńskiej – droga powiatowa – w Zamarskach. Należy zaprojektować jeden punkt oświetleniowy wraz układem sterowniczo-pomiarowym w obrębie przystanku autobusowego Zamarski – kaplica.

Lokalizacje poszczególnych zadań przedstawiono na załączniku mapowym.

Dokumentacja będącą przedmiotem zamówienia winna zawierać dla każdego opracowania :

1) projekt budowlany ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami – 2 egz.

2) kosztorys inwestorski – 2 egz.

3) przedmiar robót – 2 egz.

4) specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych – w 1 egz.

5) oświadczenie projektanta o kompletności opracowania. 

Do wykonanej dokumentacji sporządzonej w wersji pisemnej i elektronicznej należy dołączyć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych (w zależności od wymogu wynikającego z prawa budowlanego) wydane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące zakresu prac projektowych i dokumentów jakie należy złożyć wraz z dokumentacją. Dokumentacja powinna uwzględniać następujący zakres robót:

· ustawienie słupów 
· montaż przewodów

· montaż lamp ulicznych

· montaż odgromników na przewodach

· wykonanie uziomów

· montaż punktu zapalania oświetlenia

· pomiar uziomów

· włączenie do linii zasilającej

1.3. Opis ogólny.

Sieć oświetleniową należy zaprojektować jako linię kablową z zastosowaniem punktów oświetleniowych.
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe.

Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami technicznymi. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Usytuowanie linii oświetleniowej w Kończycach Wielkich wzdłuż ul. Długiej 4 pkt;, ul. Wierzbowej 1 pkt; skrzyżowanie ul. Kościelnej i Dębina 1 pkt; w Hażlachu wzdłuż ul. Karnowiec 4 pkt; ul. Długiej 3 pkt; w Pogwizdowie wzdłuż ul. Jasnej 4 pkt; ul. Szkolnej 7 pkt; ul. Katowickiej 4 pkt; w Rudniku skrzyżowanie ul. Wiejskiej i Centralnej 1 pkt; w Zamarskach wzdłuż ul. Cieszyńskiej (obręb przystanku Krzepty) 1 pkt; ul. Cieszyńskiej (obręb przystanku kaplica) 1 pkt.

