PRZEDMIAR  ROBÓT

KANALIZACJA  DESZCZOWA  UL. KRAKOWSKA  W  POGWIZDOWIE                                                   GMINA  HAŻLACH

I      Roboty przygotowawcze

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

       i roboty ziemne                                                   CPV  45 111200-0

1.    Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi

       w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z wytyczeniem

       KNNR 1 tabl. 0111-02 + Cena rynkowa   ST D.01.01.01.

                            0,162 + 0,010 = 0,172 km 
2.    Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej z naniesieniem

       na zasoby geodezyjne Inwestora

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   ST D.01.01.01.

                                                       1,00 kpl. 
                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem roboty przygotowawcze                               

II    Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne         CPV  45 111000-8

3.    Wykop koparką o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. III-IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5 t na odległość 1 km 

       KNNR 1 tabl. 0202-0600 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       Kanalizacja PCV o 500  D20 - D26   

 (3,01 + 2,89) x 0,5 x 7,0 x 1,4   = 28,91 m3

 (2,89 + 2,60) x 0,5 x 24,0 x 1,4 = 92,23 m3

 (2,60 + 2,31) x 0,5 x 29,0 x 1,4 = 99,67 m3

 (2,31 + 1,85) x 0,5 x 30,0 x 1,4 = 87,36 m3

 (1,85 + 1,53) x 0,5 x 18,0 x 1,4 = 42,59 m3

 (1,53 + 0,95) x 0,5 x 41,0 x 1,4 = 71,18 m3

 (0,95 + 1,04) x 0,5 x 13,0 x 1,4 = 18,11 m3

 --------------------------------------------------------

                                  R a z e m   440,05 m3 

       Kanalizacja PCV o 250  D21 - D21-1   

 (1,65 + 1,15) x 0,5 x 10,0 x 1,05 = 14,70 m3 

 Przykanaliki do krat PCV o 200  W-22, W23, W25, W25’, W26-1,2

 (1,20 + 1,15) x 0,5 x 2,0 x 0,9       = 2,11 m3

 (1,10 + 1,30) x 0,5 x 2,5 x 0,9       = 2,70 m3

 (1,45 + 1,40) x 0,5 x 2,0 x 0,9       = 2,56 m3

 (0,95 + 0,90) x 0,5 x 5,0 x 0,9       = 4,16 m3

 (1,04 + 0,84) x 0,5 x 2,5 x 2 x 0,9 = 4,23 m3 

--------------------------------------------------------

                                  R a z e m       15,76 m3 

Przejścia przez drogę i wypusty z kanalizacji PCV o 200

(0,55 + 0,45) x 0,5 x 6,0 x 0,9       = 2,70 m3

2,0 x 1,1 x 0,9                                = 1,98 m3

(0,45 + 0,35) x 0,5 x 5,0 x 0,9       = 1,80 m3

2,0 x 1,0 x 0,9                                = 1,80 m3

(0,35 + 0,25) x 0,5 x 5,0 x 0,9       = 1,35 m3

2,0 x 1,0 x 0,9                                = 1,80 m3

(0,80 + 0,70) x 0,5 x 5,0 x 0,9       = 3,37 m3

2,0 x 1,0 x 0,9                                = 1,80 m3

      (0,30 + 0,20) x 0,5 x 5,0 x 0,9       = 1,12 m3 

2,0 x 1,0 x 0,9                                = 1,80 m3

2,0 x 0,9 x 0,9 x 2                          = 3,24 m3

--------------------------------------------------------

                                  R a z e m       22,76 m3 

440,05 + 14,70 + 15,76 + 22,76 = 493,27 m3

493,27 – 197,20 = 296,07 m3 x 90% = 266,46 m3

                                                                266,46 m3 

4.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                     (266,46 + 29,61) x 2 = 592,14 m3 

5.   Wykopy liniowe ręczne o ścianach pionowych szerokości 0,8-2,5 m i                                 

      głębokości do 3,0 m na odkład, grunt kategorii III-IV

      KNNR 1 tabl. 0307-0400 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01. 

                                       296,07 x 10% = 29,61 m3             

6.    Roboty ziemne koparka 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w                                       

       hałdach z transportem samochodem samowyładowczym do 5 t

       na odległość 1 km, grunt kat. I-III 

       KNNR 1 tabl. 0205-0300 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                                            29,61 m3 

7.   Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości

      do 3,0 m wypraskami w gruncie suchym kat. III-IV szerokości do 1,0 m                                     

      wraz z rozbiórką      

      KNNR 1 tabl. 0313-0400 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

440,05 – 18,11 = 421,94 : 1,4 x 2 = 602,77 m2

14,70 : 1,05 x 2 = 28,00 m2

                              602,77 + 28,00 = 630,77 m2 

8.   Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych spycharkami z 

      zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, grubość zagęszczonej warstwy

      w stanie luźnym 25 cm, grunt kategorii III-IV

      KNNR 1 tabl. 0214-0500 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

      493,27 – (288,15 x 0,15 + 178,60 + 74,25) = 197,20 m3 x 90% = 177,48 m3

                                                          177,48 m3 

9.   Zasypanie wykopów ręcznie, szerokości 0,8 – 2,5 m o ścianach pionowych,

      głębokości do 3,0 m, grunt kategorii IV

      KNNR 1 tabl. 0318-0400 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                        197,20 x 10% = 19,72 m3 

10. Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład, koparkami podsiębiernymi

      0,40 m3, głębokości do 3,0 m, grunt kategorii III-IV

      KNNR 1 tabl. 0201-0300 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                                                 197,20 m3 

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem roboty ziemne                                             

III   Roboty montażowe

       Kanalizacja deszczowa

       Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia                                                

       wody burzowej                                                   CPV  45 232130-2 

11. Studnie rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w

      gotowym wykopie o głębokości 3 m

KNNR 4 tabl. 1413-0300 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01. 

                                                              2,00 szt. 

12. Studnie rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w

      gotowym wykopie o głębokości 2,5 m

KNNR 4 tabl. 1413-0300+0400 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

                                                              1,00 szt. 

13. Studnie rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w

      gotowym wykopie o głębokości 2,0 m

KNNR 4 tabl. 1413-0300+0400 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

                                                              2,00 szt. 

14. Studnie rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w

      gotowym wykopie o głębokości 1,5 m

KNNR 4 tabl. 1413-0300+0400 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

                                                              2,00 szt. 

15. Studnie rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w

      gotowym wykopie o głębokości 1,0 m

KNNR 4 tabl. 1413-0300+0400 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

                                                              1,00 szt. 

16. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy

      500 mm z osadnikiem bez syfonu

KNNR 4 tabl. 1424-0200 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

                                                              5,00 szt. 

17. Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 500 mm

      KNNR 4 tabl. 1308-0700 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

                                                                162,00 m 

18. Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 250 mm

      KNNR 4 tabl. 1308-0400 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

                                                                  10,00 m 

19. Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 200 mm

      KNNR 4 tabl. 1308-0300 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

                                            16,5 + 40,0 = 56,50 m 

20. Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm

      KNNR 4 tabl. 1411-0200 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

      162,0 x 1,4 + 10,0 x 1,05 + 56,5 x 0,9 = 288,15 m2 x 0,15 = 43,22 m3                                                                                                                        

                                                                   43,22 m3 

21. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm

      (obsypanie rur 30 cm nad rurę)

      KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

      średnica 500 mm                                                                                                                               

      162,0 x 1,4 x 0,8 – 162,0 x 3,14 x 0,52 x 0,25 = 149,65 m3

      średnica 250 mm                                                                                                                             

        10,0 x 1,05 x 0,55 – 10,0 x 3,14 x 0,252 x 0,25 = 5,29 m3

      średnica 200 mm                                                                                                                                   

            56,5 x 0,9 x 0,5 – 56,5 x 3,14 x 0,22 x 0,25 = 23,66 m3 

                                          -------------------------------------------

                                           Razem                             178,60 m3                                                                                                     

                                                                178,60 m3 

22.  Zasypka kanalizacji materiałem sypkim o grubości 25 cm (do dna koryta

       drogi) - analogia

       KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

       D-20 do D-21     7,0 x 1,4 x 1,4 = 13,72 m3
                                                                  13,72 m3 

23.  Próba szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych

       o średnicy nominalnej 250 mm

       KNNR 4 tabl. 1610-0400 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

                                                                    1,00 próba 

24.  Próba szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych

       o średnicy nominalnej 500 mm

       KNNR 4 tabl. 1610-06 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

                                                                    1,00 próba 

                                                  ---------------------------------------------------------------------------

                                                  Razem roboty montażowe                                  

                                                 R A Z E M        I  +  II  +  III          

                                                 V A T                        22 %                   

                                          O G Ó Ł E M                                    

PRZEDMIAR  ROBÓI

DROGA  UL. KRAKOWSKA  ODC. B – C   W  POGWIZDOWIE                                                   GMINA  HAŻLACH

I      Roboty przygotowawcze

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

       i roboty ziemne                                                        CPV  45 111200-0

1.    Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi

       w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z wytyczeniem

       KNNR 1 tabl. 0111-02 + Cena rynkowa   ST D.01.01.01.

                                                                    0,165 km  

2.    Inwentarazacja powykonawcza trasy drogi z naniesieniem na zasoby                                    

       geodezyjne Inwestora

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   ST D.01.01.01.

                                                                    1,00 kpl. 
                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem roboty przygotowawcze                                 

II    Roboty rozbiórkowe

       Roboty w zakresie burzenia                                   CPV  45 111100-9

3.    Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie

       grubość podbudowy 15 cm

       KNNR 1 tabl. 0802-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                          165,0 x 3,0 = 495,00 m2 

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem roboty rozbiórkowe                                       

III  Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne         CPV  45 111000-8

4.    Wykop koparką o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. III-IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5 t na odległość 1 km 

       KNNR 1 tabl. 0202-0600 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       droga odc. B - C

       165,0 x 6,0 x 0,65 – 165,0 x 3,0 x 0,15 = 569,25 m3

       rozjazd w pkt. B i C

       (21,0 + 8,5) x 0,5 x 5,0 + (8,5 + 6,0) x 0,5 x 5,0 = 110,00 m2

       (13,5 + 7,0) x 0,5 x 5,0 + (7,0 + 6,0) x 0,5 x 5,0 =   83,75 m2 

       110,00 + 83,75 = 193,75 m2 x 0,65 = 125,94 m3

                                  569,25 + 125,94 = 695,19 m3 

5.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

 (695,19 – 165,0 x 3,0 x 0,15) x 2 = 1241,88 m3 

6.    Roboty ziemne koparka 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w                                       

       hałdach z transportem samochodem samowyładowczym do 5 t

       na odległość 1 km, grunt kat. I-III (do zasypki kanalizacji)

       KNNR 1 tabl. 0205-0300 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                           165,0 x 3,0 x 0,15 = 74,25 m3 

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem roboty ziemne                                           

IV   Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  45 233330-1

7.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy                   

       użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

                   165,0 x 6,0 + 193,75 = 1183,75 m2 
8.    Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny

       technicznej

 KNR AT - 04 tabl. 0101-01 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

                                                         1183,75 m2 
9.    Warstwa piasku stabilizowana cementem Rm = 1,5 Mpa grubości 15 cm,

       zagęszczona mechanicznie 

       KNNR 6 tabl. 0104-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.05.01. 

       165,0 x 5,8 + (20,8 + 8,3) x 0,5 x 5,0 + (8,3 + 5,8) x 0,5 x 5,0 +

       (13,3 + 6,8) x 0,5 x 5,0 + (6,8 + 5,8) x 0,5 x 5,0 = 1146,75 m2 

                                                        1146,75 m2 
10.  Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki w korycie                                            

       lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

       KNNR 6 tabl. 0104-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01. 

                                                               1146,75 m2 

11.  Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po

       zagęszczeniu 15 cm                            

       KNNR 6 tabl. 0113-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

       165,0 x 5,0 + (20,0 + 7,5) x 0,5 x 5,0 + (7,5 + 5,0) x 0,5 x 5,0 +

       (12,5 + 6,0) x 0,5 x 5,0 + (6,0+ 5,0) x 0,5 x 5,0 = 998,75 m2  

                                                                998,75 m2 

12.  Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

 KNR 2-31 tabl. 0401-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                    165,0 + 140,0 + 47,1 = 367,10 m 

13.  Ława betonowa  B 15 z oporem pod krawężnik betonowy

       KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

       0,35 x 0,15 + 0,15 x 0,15 = 0,075 m3 x 367,1 = 27,53 m3                                                                                                               

                                                                  27,53 m3 

14.  Ława betonowa  B 15 z oporem pod krawężnik betonowy – dodatek za

       wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m

       KNR 2-31 tabl. 0402-05 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.                                                                                                                

                                            47,1 x 0,075 = 3,53 m3 

15.  Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce                                     

       cementowo - piaskowej

 KNNR 6 tabl. 0401-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                    367,1 – (22,0 + 66,0) = 279,10 m 

16.  Krawężniki betonowe najazdowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm na                                       

       podsypce cementowo - piaskowej

 KNNR 6 tabl. 0401-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                           11,0 x 2 = 22,00 m 

17.  Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce                                     

       cementowo - piaskowej

 KNNR 6 tabl. 0401-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                           11,0 x 6 = 66,00 m 

18.  Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - dodatek za                                       

       ustawienie na łukach o promieniu do 10 m

 KNR 2-31 tabl. 0403-07 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

               2 x 3,14 x 10,0 x 0,25 x 3 = 47,10 m 

19.  Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po

       zagęszczeniu 5 cm

       KNNR 6 tabl. 0113-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                998,75 + 6,0 x 1,0 x 11 = 1064,75 m2 

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem  podbudowa                                             

V    Nawierzchnia

       Roboty w zakresie nawierzchni ulic                       CPV  45 233252-0

20.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

       wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 7 cm z transportem masy                                               

       samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

       KNNR 6 tabl. 0308-0300 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.

                                                        998,75 m2 

21.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               

       ponad  5 km (dalsze 25 km)

 KNNR 6 tabl. 0308-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.

 998,75 x 0,07 x 2,5 = 174,78 Mg x 25 = 4369,50 Mg                                                                 

                                                       4369,50 Mg 

22.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

       ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm z transportem masy                                               

       samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km 

       KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.

          998,75 + (5,0 + 5,0) x 0,5 = 1003,75 m2 

23. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.

      1003,75 x 0,05 x 2,5 = 125,47 Mg x 25 = 3136,75 Mg                                                                   

                                                             3136,75 Mg 

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem roboty nawierzchniowe                            

                                               R A Z E M             I  -  V                   

                                                 V A T                        22 %                   

                                          O G Ó Ł E M                                   

