PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: 

BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH W POGWIZDOWIE UL. GDAŃSKA I UL. KRAKOWSKA 

Kod CPV - 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii Telefonicznych 

INWESTOR: 

GMINA HAŻLACH 

43 - 419 HAZLACH UL. Główna 57 

AUTOR OPRACOWANIA . HENRYKDUBIEL Upr, Bud. 129/90 B-B 
 
DATA OPRACOWANIA: LUTY 2009 r. 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

	Lp. 
	Podst 
	Opis i wyliczenia 
	j.m. 
	Poszcz 
	Razem 

	i Drzebudowa Linii Teletechnicznei erzv budowie dróa osiedlowych 
	
	
	

	1 KNR5-031 
	Montaż i ustawienie słupów pojed.drew.o dług. 7 m z jedną belką ustojową w 
	szt. 
	
	

	
	0208-02 
	terenie płaskim - kat.gr. III 
	
	
	

	
	
	2 
	szt. 
	2.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	2.000 

	2 KNR5-031 
	Montaż i ustawienie słupów pojed.drew.o dług. 7 m z jedną belką ustojową w 
	szt. 
	
	

	
	0208-02 
	terenie płaskim - kat.gr. III 
	
	
	

	
	
	2 
	szt. 
	2.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	2.000 

	3 KNR5-01 
	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach 
	ode. 
	
	

	
	1310-05 
	
	
	
	

	
	
	1 
	ode. 
	1.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1.000 

	4 KNR5-01 
	Pomiary tlumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach 
	ode. 
	
	

	
	1311-05 
	
	
	
	

	
	
	1 
	ode. 
	1.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1.000 

	5 KNR5-01 
	Pomiary tlumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości 
	ode. 
	
	

	
	1312-05 
	kabla o 50 parach 
	
	
	

	
	
	1 
	ode. 
	1.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	1.000 

	6 KSNR5 
	Montaż uziemień - mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
	szt 
	
	

	
	0907-04 
	gruncie kat. I-II 
	
	
	

	
	
	2 
	szt 
	2.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	2.000 

	7 KNR5-031 
	Umocowanie skrzynek na słupach pojedynczych o wysokości 7 m 
	szt. 
	
	

	
	0602-03 
	
	
	
	

	
	
	2 
	szt. 
	2.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	2.000 

	8 KNR5-12 
	Demontaż słupów drewnianych pojedynczych o dług.żerdzi 6 m ze szczudłami 
	szt. 
	
	

	
	0701-01 
	żelbetowymi bez ustoju w terenie płaskim, grunt kat III 
	
	
	

	
	
	3 
	szt. 
	3.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	3.000 

	9 KNR5-01a 
	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, 
	szt. 
	
	

	
	0802-05 
	łączówki w zespole o 50 parach zacisków 
	
	
	

	
	
	2 
	szt. 
	2.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	2.000 

	10 
	KNR5-031 
	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie słupów 3 
	km 
	
	

	
	0101-01 
	
	
	
	

	
	
	0.25 
	km 
	0.250 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.250 

	11 
	TPSA401 
	Zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi 
	km 
	
	

	
	506/2 
	, kabel ósemkowy o średnicy 15-30 mm 
	
	
	

	
	
	0.22 
	km 
	0.220 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	0.220 

	12 
	KNR5-01 
	Zawieszanie kabla napowietrznego XTKMXo o śr. 15 mm 
	m 
	
	

	
	0615-03 
	
	
	
	

	
	
	350 
	m 
	350.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	350.000 

	13 
	KNR5-01 
	Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn o śr. 30 mm 
	m 
	
	

	
	0615-06 
	
	
	
	

	
	
	220 
	m 
	220.000 
	

	
	
	
	
	RAZEM 
	220.000 


Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Henryk Dubiel 

