PRZEDMIAR  ROBÓT

REMONT  NAWIERZCHNI  DROGI  GMINNEJ  UL. SZKOLNEJ  W  RUDNIKU 

  GMINA  HAŻLACH

       Roboty przygotowawcze

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

       i roboty ziemne                                                       CPV  451 11200-0

1.    Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi

       w terenie pagórkowatym lub podgórskim

       KNNR 1 tabl. 0111-02 + Cena rynkowa   ST D.01.01.01.

                                                                    0,560 km  

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem roboty przygotowawcze                              

      Roboty ziemne

      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne         CPV  451 11000-8

2.   Mechaniczne ścinanie i plantowanie poboczy o grubości 10 cm z

      odwozem ścinki samochodem samowyładowczym na odkład

      KNNR 6 tabl. 1301-0500 + Cena rynkowa   ST D.06.03.01.

                            560,0 x 0,25 x 2 = 280,00 m2 

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem roboty ziemne                                            

Podbudowa

Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

3.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy                   

      użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV mechanicznie 

KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

                                  560,0 x 3,2 = 1792,00 m2 
4.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                          

      ręcznie w gruncie kategorii II – IV (wjazdy)

KNNR 6 tabl. 0103-100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01                                                                       

                                    8,0 x 1,0 x 3 = 24,00 m2  

5.   Mechaniczne wyrównanie  istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym                           

      sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm po zagęszczeniu – warstwa                               

      grubości 15 cm

      KNNR 6 tabl. 0107-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.08.04.

        560,0 x 3,2 + 20,0 x 3,2  = 1856,00 m2 x 0,15 = 278,40 m3                                                                      

                                                                278,40 m3 

6.   Wzmocnienie podbudowy z tłucznia kamiennego twardego, grubość                                  

      warstwy po zagęszczeniu 7 cm – wjazdy

      KNR 2-31 tabl. 0117-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                                  24,00 m2  

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem podbudowa                                                  
Nawierzchnia

Roboty w zakresie nawierzchni dróg                     CPV  452 33220-7

7.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa      ST D.05.03.05.

                                                              6,00 m 

8.   Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

      ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm z transportem masy                                                    

      samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km 

      KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.

      (6,0 + 3,0) x 0,5 x 10,0 + 550,0 x 3,0 + 8,0 x 1,0 x 3 = 1719,00 m2
                                                              1719,00 m2 

9.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.

1719,0 x 0,125 = 214,875 Mg x 25 = 5371,88 Mg                                                                       

                                                       5371,88 Mg 

10. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem dwukrotnie

      (krawędzie) 

      KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                    280,0 x 2 x 0,10 = 56,00 m2 

11. Obsypka pobocza z niesortu kamiennego 0/63 mm grubości 20 cm i                                          

      szerokości 25 cm ręcznie

      KNNR 6 tabl. 0204-0300 + Cena rynkowa   ST D.05.02.01.

                                  560,0 x 2 x 0,25 = 280,00 m2 
                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem nawierzchnia                                              

      Odwodnienie korpusu drogowego

      Roboty rozbiórkowe

      Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  451 11100-9

12. Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 40 cm

      KNNR 6 tabl. 0605-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                                    6,00 m  

13. Rozebranie ścianek czołowych i ław betonowych

      KNNR 6 tabl. 0605-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                                    1,80 m3  

      Roboty ziemne

      Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne          CPV  451 11000-8

14. Wykop koparką 0,15 m3 w gruncie kat. III-IV i odwóz samochodem

wywrotką na odległość 1 km (przepusty)

KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                                   6,0 x 0,6 x 1,0 = 3,60 m3 

15. Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                        

      samochodem wywrotką do 5 t po drogach utwardzonych – 2 km

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

                                               3,6 x 2 = 7,20 m3 

      Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej

                                                                                          CPV 452 32130-2

16. Ławy fundamentowe z pospółki pod przepusty rurowe

      KNNR 6 tabl. 0605-0100 + Cena rynkowa   ST D.10.08.03.

                                         6,0 x 0,6 x 0,1 = 0,36 m3 

17. Przepusty rurowe z rur Wipro o średnicy 40 cm  

      KNNR 6 tabl. 0605-0600 + Cena rynkowa   ST D.10.08.03.

                                                                    6,00 m  

18. Obsypka i zasypka rur Wipro materiałem sypkim (pospółka)

      KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa  ST D.10.08.03.

      3,60 – (0,36 + 3,14 x 0,52 x 0,25 x 6,0) = 2,06 m3                                                                                      

                                                                    2,06 m3 

19. Zagęszczenie mechaniczne nasypów ubijakami spalinowymi,

      grunt kat. III 

      KNNR 1 tabl. 0408-0200 + Cena rynkowa  ST D.10.08.03.

                                                                    2,06 m3 

20. Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 

KNNR 6 tabl. 0605-0301 + Cena rynkowa   ST D.10.08.03.

                                                              2,00 szt.  

21. Umocnienie skarp i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm

      na podsypce piaskowej (materiał Inwestora) 

      KNNR 1 tabl. 0512-0101 + Cena rynkowa   ST D.06.01.01.

                    1,0 x 0,5 x 2 + 1,0 x 0,5 x 4 = 3,00 m2 

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem odwodnienie                                                  

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Instalowanie znaków drogowych                           CPV  45 233290-8

22. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm

KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              1,00 szt.  

23. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

      informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
KNNR 6 tabl. 0702-0301 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              1,00 szt.  

                                         ------------------------------------------------------------------------------

                                         Razem oznakowanie                                                    

                                    R A Z E M                                             

