1
9

K A R T A 
T Y T U Ł O W A


OBIEKT: 


 DOM  KULTURY
INWESTOR:

GMINA  HAŻLACH




43-419 Hażlach 




ul.Główna 57
WŁASNOŚĆ:

j.w.
ADRES OBIEKTU:
Pogwizdów ul. Północna 5 dz. 332/7 
TEMAT:

Projekt  budowlany  dot. zmiany  sposobu użytkowania  


z  funkcji  części   Szkoły Podst. na Dom  Kultury oraz 


docieplenie przegród zewnętrznych z wymianą stolarki
Powierzchnia zabudowy /adapt. segm./


351,41 m2

Powierzchnia użytkowa do adaptacji


290,40 m2

Kubatura adaptowanego segmentu



1800 m3









Opracował:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WŁODZIMIERZ ŚWIĄTEK

43-426 GUMNA 95

Wrzesień 2007r.

S P I S   T R E Ś C I

1.KARTA TYTUŁOWA

2.SPIS  TREŚCI

3.OPIS  TECHNICZNY

4.OCENA STANU TECHNICZNEGO

S P I S   R Y S U N K Ó W

STAN  ISTNIEJĄCY
1. ORIENTACJA


-



1 : 50 000
2. SYTUACJA






1 : 1000
3. RZUT  PRZYZIEMIA

- inwentaryzacja

1 : 100
4. RZUT  DACHU


- inwentaryzacja

1 : 100
5. PRZEKRÓJ  A - A

- inwentaryzacja

1 : 100
6. PRZEKRÓJ  B – B

- inwentaryzacja

1 : 100

STAN  PROJEKTOWANY 
7. RZUT PRZYZIEMIA 

- stan projektowany
1 : 100

8. PRZEKRÓJ A - A 

- stan projektowany
1 : 100 
9. PRZEKRÓJ B – B


- stan projektowany
1 : 100

10. ZESTAWIENIE STOLRKI
- stan projektowany
11. ELEWACJA POLNOCNA
- 



1 : 100
12. ELEWACJA POLUDNIOWA-



1 : 100
13. ELEWACJA ZACHODNIA
-



1 : 100
14
. ELEWACJA WSCHODNIA
-



1 : 100
SZCZEGÓŁY  OCIEPLENIA
15. SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA OŚCIEŻA OKIENNEGO
16. SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA POD OKNEM

17.SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA NADPROŻA

18. SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA COKOŁU NAD TERENEM

19. DYLATACJA NAROZNIKA WEWNĘTRZNEGO

20. SZCZEGÓŁ NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO

21. SZCZEGÓŁ STYKU OCIEPLENIA Z DACHEM

22. SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA PRZY ATTYCE
O P I S     T E C H N I C Z N Y
Projektu budowlanego  dot. zmiany  sposobu użytkowania  z  funkcji  części   Szkoły Podstawowej na Dom  Kultury oraz docieplenie przegród zewnętrznych z wymianą stolarki w budynku Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie dz.332/7, której właścicielem jest Gmina Halach z siedzibą w 43-419 Hażlachu ul.Główna 57.
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA.

A/    zlecenie Inwestora

B/    uzgodnienia z Inwestorem

C/    wizja w terenie 

D/
    inwentaryzacja budowlana

E/    kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz wypis z rejestru gruntów wydany przez 
Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie z dnia 31.08.2007r. 
F/    uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. popż  i  bhp
G/   uzgodnienie z rzeczoznawcą sanitarnym
2. DANE  OGÓLNE.



Adaptacja  części pomieszczeń /łącznik i segment zachodni / ma miejsce w budynku Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie zlokalizowanym na dz.332/7 na funkcję Domu Kultury.
W wyniku adaptacji projektuje się przystosowanie sanitariatów oraz wejść dla osób niepełnosprawnych, uwzględnienie normy cieplnej /docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/, przebudowa ścianek działowych wynikających z nowej funkcji a także przystosowanie obiektu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halach dz.332/7 w Pogwizdowie zlokalizowana jest w jednostce strukturalnej planu 4U dla której ustalenia stanowią :







- tereny zabudowy usługowej i obiektów użyteczności publicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania …….
3.0. CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU.



Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wielosegmentowym, niepodpiwniczonym, parterowym, kryty stropodachem  dwuspadowym z odwodnieniem wewnętrznym do rynny betonowej zlokalizowanej wzdłuż osi podłużnej przedmiotowego segmentu.
Część obiektu tj. zachodni segment z łącznikiem jest przedmiotem niniejszego opracowania. Pozostała część Szkoły tj. segmenty wschodnie będą adaptowane oddzielnym opracowaniem przez firmę budowlaną „EKOBUD”.
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie wybudowana została w latach 80-tych i wejście główne prowadziło  od strony wschodniej.

W chwili obecnej w związku z adaptacją na Dom Kultury zachodzi potrzeba wykorzystania istniejących wejść do łącznika jako wejścia głównego i wejścia od strony płd segmentu zachodniego jako wejścia ewakuacyjnego ppoż. 

Pow. zabudowy adaptowanego segmentu

 -
351,41 m2


Pow. użytkowa do adaptacji 



-
290,40 m2

Kubatura adaptowanego segmentu


-      1800,00  m3

W poziomie przyziemia adaptowanego segmentu zlokalizowano następujące pomieszczenia:
Po zmianie sposobu użytkowania powstaną następujące pomieszczenia:

1/1 wiatrołap+szatnia

14,30 m2
1/2 korytarz nr.1 


17,50 m2
1/3 korytarz nr.2


  8,70 m2
1/4 sala nr.2



53,30 m2
1/5 wiatrołap nr.2


  8,90 m2
1/6 szatnia



  9,70 m2
1/7 wc kobiet i nieplnosprawnych  3,90 m2
1/8 wc męskie



11,50 m2
1/9 kotłownia gaz


  8,20 m2
1/10 kuchnia



19,20 m2
1/11 komunikacja


  8,00 m2
1/12 pom.gospodarcze

  2,20 m2
1/13 biuro



12,00 m2
1/14 pom.socjalne


  8,20 m2
1/15 sala nr.2 


        104,80 m2


Razem pow.użytkowa do adaptacji
290,40 m2
4.0. KONSTRUKCJA  OBIEKTU.

A/ fundamenty –  zelbet  B20Mpa – stan dobry

B/ ściany zewnętrzne :

· z pustaków PGS  + tynk grub. 40 - 45cm – stan dobry

C/ ściany wewnętrzne działowe PGS i cegła pełna 






– stan dobry  - gr. 6 i 12 cm 

D/ stropodach – strop -płyty „Żerań”  stan dobry

 – 3 x papa na lepiku na części zasadniczej /pozostałe warstwy patrz przekrój A-A -  zalecane położenie izolacji z papy termozgrzewalnej
5.0. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego.


Zasadnicze elementy budynku jak: urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, elektryczne i odgromowe odpowiadają aktualnym przepisom Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

6.0. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.


Adaptowane pomieszczenia  wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, i elektryczną. Instalacja grzejnikowa niskoparametrowa zasilana z własnej kotłowni na gaz.

Woda zimna i ciepła  doprowadzona jest do wszystkich przyborów sanitarnych. Woda dostarczona jest z sieci zewnętrznej o parametrach zgodnych z wymaganiami normy.

Ścieki odprowadzane są do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej. 

Obiekt posiada przyłącze napowietrzne  elektryczne NN oraz kabel podziemny o mocy 6000V a także teletechniczne.

Instalacja gazowa zewn. doprowadzona jest na ścianę zachodnią budynku. Parametry kotłowni zawarte są w opracowaniu branżowym.
7.0. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

·  na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. Nr.8 poz.70 przyjmuje się na jednego zatrudnionego   wodę w ilości 15 l/osobę/dobę

·  jakość wody zapewnia dostawca w oparciu o umowę z Inwestorem – /istniejące przyłącze/.

· w obiekcie powstają ścieki bytowo-gospodarcze i jako takie są odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej
· z uwagi na ogrzewanie budynku gazem, emisja zanieczyszczeń gazowych minimalna – jest w granicach normy.
· usuwanie odpadów stałych  odbywa się przez wywożenie. Odpady gromadzone będą w pojemnikach stalowych opróżnianych okresowo przez Służby Komunalne a następnie wywożone na zalegalizowane wysypiska śmieci.
· dla założonego programu użytkowego, nie występuje emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.
· wielkość budynku jego charakter, program użytkowy oraz sposób posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
8.0. Docieplenie elewacji.
Docieplenie elewacji przyjęto po przeliczeniu współczynnika przenikania cieplnego k dla ściany zewnętrznej.
 Po dociepleniu styropianem gr. 12 cm  współczynnik k = 0,3 W/m2K.
W projekcie zastosowano metodę  lekką mokrą ‘Atlas stoper” z wyprawą z tynku akrylowego Cermit N 200, R 200-faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie  zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach.

Ponadto dociepleniu podlega konstrukcja stropu nad parterem granulatem z wełny min. grub. 15 cm - system „Stropterm”. 


Szczegóły patrz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załącznik do opisu.
Istnieje możliwość wykorzystania  otworów wentylacyjnych ścian attyki  które po zakończeniu robót należy zabezpieczyć siatką przeciw gryzoniom i ptakom. 
Dociepleniu podlega   także cokół budynku 5,0cm i ścianka attykowa.
W przypadku  wykonanie ocieplenia płytami z perforowanego styropianu  np.firmy Austrotherm należy zachować następującą kolejności:



-płyty j.w.


-siatka z włókien szklanych



-zaprawa klejąco-szpachlowa KOMBI



-preparat gruntujący – GRUNT NOVALIT GT



-polikrzemowa/niskoalkaliczna silikatowa/ wyprawa 


tynkarska NOVALIT T

8.1. Opis szczegółowy kolorystyki.

cokół – tynki mozaikowe Atlas 517

ściana parteru – tynk akrylowy Atlas Cermit 0102 

ścianki attyki – tynk akrylowy Atlas Cermit 0342

rynny, rury okucia  spustowe pcv kolor ciemny brąz

okna – pcv kolor biały

balustrady  – kolor biały
pokrycie dachu –  papa termozgrzewalna kolor grafitowy
kominy – kolor Atlas Cermit 0619

W przypadku dokonania zmian, dobór kolorów należy uzgodnić z autorem niniejszego opracowania.

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej.



Ochrona ppoż, kat. zagrożenia, odporność ogniowa, stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunki ewakuacji, elementy wykończenia wnętrz i stałe wyposażenie, zabezpieczenie ppoż instalacji użytkowych , dobór urządzeń ppoż, podręczny sprzęt gaśniczy, woda do zewnętrznego gaszenia pożaru, oraz drogi pożarowe – patrz oddzielne opracowanie.

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynku są spełnione  / Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr.15, poz.140/

Projekt zmiany sposobu użytkowania  posiada stosowne uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż bryg. w st. spocz. inż. Krzysztofem Pocięgiel z 17.09.200r.
10.  Orzeczenie techniczne o możliwości zmiany sposobu użytkowania.


W wyniku oględzin istniejącego obiektu   stwierdza się  , że zmiana sposobu użytkowania będąca przedmiotem niniejszego opracowania nie wpłynie niekorzystnie na  statykę obiektu / brak zmian o charakterze konstrukcyjnym/. 

Pomieszczenia  mają  wysokość 370 cm, w których nie przewiduje się zatrudnienia więcej niż 2 osób. Projektowana branża sanitarna przewiduje zasilanie obiektu w wodę zimną i ciepłą oraz co na gaz, więc po zakończeniu prac adaptacyjnych obiekt w całości może spełniać projektowaną funkcję.

11. Zakres zmian adaptacyjnych.


W związku z projektowaną adaptacją zachodzi konieczność następujących robót :


· wykonanie niezbędnych przekuć i zamurowań ujętych na rysunkach

· demontaż i montaż wmontowanie stolarki okiennej PCV
· demontaż i montaż stolarki drzwiowej

· wykonania wentylacji grawitacyjnej fi 150 mm - wywietrzak dachowy cylindryczny typ CAGI – Darko WCG 150  na podstawie dachowej B II z prostką kanałową o długości przestrzeni miedzy dachowej /wystającą ponad dach 355mm/

 uwaga : – otwory należy wykonać w miejscu podłużnych otworów kanałowych płyty „Żerań” 

· wykonania przewodu powietrzno-spalinowego D 100/60 ze stali nierdzewnej wyprowadzony ponad dach
· wentylacji wywiewnej D 150 w stropodachu nad kotłownią, wywietrzak dachowy cylindryczny typ CAGI – Darko WCG 50 na podstawie dachowej B II z prostką kanałową o długości przestrzeni między dachowej /wystającą ponad ściankę attykową dachu  500 mm /

· naprawy połaci dachowej w miejscach widocznych nieszczelności izolacji poziomej 

· wymiana okuć blacharskich skorodowanych rynien i rur spustowych

· położenie  płytek ceramicznych na posadzkach 
· ocieplenie ścian zewn. – styropian 10cm oraz stropodachu 

· roboty malarskie 

W związku z istniejącymi drogami i placami o nawierzchni asfaltowej w obrębie przedmiotowego obiektu nie zachodzi potrzeba budowy miejsc parkingowych. Przewiduje się, iż miejsca parkingowe będą zlokalizowane od strony płn i wsch. obiektu.
12. UZBROJENIE  TERENU.
Istniejący obiekt posiada następujące uzbrojenie :

A/ sieć wodociągową

B/ kanalizacji sanitarnej zewn. i wewn.

C/ sieć elektryczną napowietrzną NN oraz kabel ziemny 6000V

D/ sieć gazową

F/ odwodnienie terenu i  drenaż

G/droga dojazdowe z placem parkingowym o nawierzchni asfalt.
13. UWAGI  KOŃCOWE.

Roboty budowlane prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane przy zachowaniu przepisów bhp.Przed robotami budowlanymi sprawdzić przebieg instalacji elektrycznych, i w przypadku stwierdzenia kolizji należy wykonać przekładkę.
Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany  dot. zmiany  sposobu użytkowania  z  funkcji  części   Szkoły Podstawowej na Dom  Kultury oraz docieplenie przegród zewnętrznych z wymianą stolarki zlokalizowany w Pogwizdowie na dz.332/7,  wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.   
