

I N F O R M A C J A

 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt :
  DOM  KULTURY
Inwestor :
 

Gmina Halach

43-410 Hażlach

 ul. Główna 57
Nazwa i adres jednostki projektowej :

 

   Włodzimierz Świątek 



       43-426 Gumna 95



           tel. 0600 932 164


Wrzesień  2007r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejność realizacji. 

A. Zakres robót przy adaptacji części Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie przy ul. Północnej 5 na Dom Kultury  wg kolejności robót przedstawia się następująco:
-    Rozbiórka i wykonanie nowych ścianek działowych
· Wykonanie wylewek podłogowych
· Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

· Wykonanie instalacji sanitarnych wg proj. branżowego
· Wykonanie instalacji elektrycznych wg poj. branżowego
· Kafelkowanie podłóg i ścian  
· Wykonanie zaleceń rzeczoznawcy ppoż /instalacja ppoż i drogi ewakuacyjne/
· Wymiana pokrycia połaci dachowych oraz obróbki blacharskie
· Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz obróbki blacharskie
· Biały montaż armatury sanitariatów i aneksu kuchennego

· Wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mech. w ścianie zewnętrznej – patrz proj. branżowy
· Wykonanie niezbędnych przekuć i zamurowań 
· Roboty malarskie 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na przedmiotowej działce zlokalizowano :


        -    przyłącza wody, prądu, gazu oraz kanalizację 










sanitarną i deszczową
· dojścia i dojazdy 
· miejsca postojowe

· ogrodzenie

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
· Teren bezpośrednio przylegający do obiektu - w trakcie wymiany pokrycia połaci  dachowej oraz ocieplenia ścian zewn.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przy realizacji zadania /za wyjątkiem wymiany pokrycia połaci dachowej - w tym przypadku teren przylegający bezpośrednio do w/w robót zabezpieczyć przed ingerencją osób trzecich /
 nie   w y s t ę p u j ą
roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi / zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. – Dz.U. nr.120/2003 poz.1126/.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed każdorazowym rozpoczęciem robót  nakłada się obowiązek szkolenia pracowników pod kątem przepisów bhp i innych przez kierownika budowy lub kierownika robót a fakt ten powinien mieć odniesienie poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy. 










Opracował:

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy :

· zabezpieczyć teren budowy przed niepowołaną obecnością osób trzecich 

· wywiesić tablice ostrzegawcze 

· wykonać tunel komunikacyjny dla pracowników administracyjnych i kijentów

· rusztowania wraz z siatkami wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.  Odbiór montażu rusztowania powinien dokonać kierownik budowy i inspektora z odpowiednią adnotacją w dzienniku budowy

· wyłączyć z użytkowania trzy garaże na czas niezbędnych robót

· drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń oznakować 

· transport materiałów rozbiórkowych /cegły, resztki tynków i inne małogabarytowe materiały / wykonać poprzez specjalne fartuchy uniemożliwiające rozprzestrzenianie się kurzu

· lokatorom zamieszkujących w poziomie parteru przekazać na czas remontu mieszkanie zastępcze

· z uwagi na specyfikę firmy / zwłaszcza okres przedświąteczny, który jest okresem być albo nie być dla firmy – sprzedaż ryb/  pracownikom administracyjnym Gospodarstwa Rybackiego zaadaptować na czas remontu pomieszczenia socjalne na biura w parterze na biura z niezależnym otworem drzwiowym / w miejscu okna / do którego powinien prowadzić w/w tunel komunikacyjny.

· pracownicy firm wykonawczych wyposażeni powinni być w kaski a przed hałasem nauszniki, rękawice  odzież i obuwie ochronne.

