PAGE  
8

INFORMACJA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA  - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Nazwa obiektu budowlanego:


 BUDYNEK DOMU KULTURY PRZY UL. PÓLNOCNEJ 5  W POGWIZDOWIE- ADAPTACJA
Adres budowy:


Budynek Domu Kultury


ul. Północna 5 Pogwizdów gmina Hażlach
Inwestor:

Gmina Hażlach

ul. Główna 57

43-419 Hażlach

OPIS

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót:

1.Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej 230V w  adaptowanym budynku

2. Przebudowa rozdzielni głównej RG
Kolejność realizacji:

1 wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej gniazdowej 

2 wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetleniowej

3 wykonanie przebudowy rozdzielni głównej

4 wykonanie pomiarów elektrycznych sprawdzających

5 po wykonaniu wszystkich czynności łączeniowych włączyć pod napięcie.
 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Budynek adaptowanego Domu Kultury przy ul. Północnej 5 w Pogwizdowie

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w pobliżu wykonywanych prac występują następujące urządzenia:

· infrastruktura istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia wynikają z:

· robót montażowych instalacji elektrycznej wewnętrznej, i rozdzielni głównej
 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niezbędnych.

Przed przystąpieniem do prac należy:

1 opracować szczegółowy plan BIOZ na bazie planu wg punktu 7.

2 zapoznać pracowników z planem BIOZ

3 zapoznać pracowników z istniejącą instalacją elektryczną przy użyciu wykrywaczy przewodów p/t/ 

4 wskazać miejsca występujących zagrożeń

5 dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenie.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- prace w pobliżu i przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji Energii Elektrycznej w Cieszynie ul. Frysztacka 50 Zakładu Energetycznego ENION S.A. Oddział Bielsko Biała oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami w Zakładzie Energetycznym ENION S.A. Oddział Bielsko- Biała.

-prace w pobliżu instalacji gazowych wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. Plan BIOZ

2.1. Rodzaje zagrożeń:

niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

narażenia zdrowia wynikające ze stresu, przemęczenia 
narażenia zdrowia związanego z typem wykonywania prac montażowych t.j. drabiny, elektronarzędzia. 

 2.2 Sposoby zapobiegania:

- wykonywanie wszelkich prac montażowych przy stwierdzeniu braku obecności napięcia w sieci elektrycznej.
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych niskiego napięcia do 1kV oraz będących w sprawności zdrowotnej jak również w stanie wskazującym na nie spożycie alkoholu, posiadających odpowiednie techniczne wyposażenie do wykonania robót elektroinstalacyjnych. Pracownicy winni mieć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia co do charakteru wykonywanych robót.

-zabezpieczenie odpowiedniego nadzoru poprzez kierownika lub brygadzistę robót elektrycznych odpowiedzialnego za prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót zgodnie z projektem, przepisami i normami i przekazanie wykonanej instalacji po odbiorze przez Rejon Dystrybucji  w Cieszynie, Inwestorowi. Wszelkie zdarzenia co do wykonywanych prac winny być odnotowane w Dzienniku Budowy.

- na okres budowy zabezpieczyć pracownikom pomieszczenie socjalne z odpowiednimi warunkami sanitarnymi [umywalka i suszarka do rąk oraz WC, bezpieczny grzejnik elektryczny] pozwalającymi na przerwy relaksowe czy posiłkowe[kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, naczynia] w okresie pracy z wyposażeniem w odpowiedni sprzęt pozwalający pracownikom na przygotowanie posiłków czy napojów.

- unikanie prac trudnych jak przełączenia itp. związane z koncentracją uwagi w dni poprzedzające weekendy czy dni świąteczne.
- nadzorowanie przez kierownika lub mistrza robót w sposób nie wywołujący stresu u pracowników poprzez właściwą organizację pracy dla poszczególnych pracowników co do tematyki robót, wyposażenia materiałowo-technicznego i czasu. Pracownik dozoru winien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie miejsca robót poprzez zestaw apteczny pierwszej pomocy medycznej oraz możliwość łączności awaryjnej ze służbami takimi jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja i pogotowie energetyczne

Pomieszczenia gdzie są wykonywane prace montażowe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być zabezpieczone przed przedostaniem się do tych miejsc ludzi nie zatrudnionych przy wykonywaniu prac oraz dozoru. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na mieszkańców, by ich spokój nie był zakłócony, poprzez odpowiednie umieszczenie ogłoszeń zawierających harmonogram przedmiotowo- czasowy wykonywanych prac remontowych. Na drabinie może przebywać tylko jedna osoba oraz nie wolno wiązać drabin by uzyskać ze składania drabinę dłuższą.

Wszelkie urządzenia elektryczne związane z wykonywaniem prac montażowych jak i w pomieszczeniu socjalnym winny spełniać wymogi przepisów ochrony przeciwporażeniowej. Zabronione jest używanie prowizorek, nie spełniających wymogów bezpieczeństwa t.j. łączenie przewodów elektrycznych do urządzeń poprzez skrętki, watowanie bezpieczników topikowych[w razie ich zastosowania dla celów zasilania placu budowy].

Miejsca wykonywania robót winny być dostatecznie oświetlone. 

Projektant: inż. Roman Legierski                                                                                                            Data: październik  2007
PAGE  
8

