











SPECYFIKACJE TECHNICZNE














D - 05.03.23





NAWIERZCHNIA 


Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ






























































�
 





SPIS TREŚCI


  � TOC \o "1-1" �1. WSTĘP	� GOTOBUTTON _Toc421940496  � PAGEREF _Toc421940496 �3��


  2. MATERIAŁY	� GOTOBUTTON _Toc421940497  � PAGEREF _Toc421940497 �3��


  3. SPRZĘT	� GOTOBUTTON _Toc421940498  � PAGEREF _Toc421940498 �5��


  4. TRANSPORT	� GOTOBUTTON _Toc421940499  � PAGEREF _Toc421940499 �6��


  5. WYKONANIE ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc421940500  � PAGEREF _Toc421940500 �6��


  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc421940501  � PAGEREF _Toc421940501 �8��


  7. OBMIAR ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc421940502  � PAGEREF _Toc421940502 �9��


  8. ODBIÓR ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc421940503  � PAGEREF _Toc421940503 �9��


  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	� GOTOBUTTON _Toc421940504  � PAGEREF _Toc421940504 �10��


10. PRZEPISY ZWIĄZANE	� GOTOBUTTON _Toc421940505  � PAGEREF _Toc421940505 �10��


�





NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY


OST�
- ogólna specyfikacja techniczna�
�
SST�
- szczegółowa specyfikacja techniczna�
�






�
1. WSTĘP


1.1. Przedmiot ST


	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji „Remontu nawierzchni dróg wewnętrznych – ul. Kościelnej w Kończycach Wielkich i ul. Ogrodowej w Zamarskach.


1.2. Zakres stosowania ST


              ST stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. Zakres robót objętych ST


	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.


	Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:


dróg i ulic lokalnego znaczenia,


parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,


chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.


1.4. Określenia podstawowe


1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.


1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. materiały


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.








2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania


2.2.1. Aprobata techniczna


	Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.


2.2.2. Wygląd zewnętrzny


	Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.


	Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:


2 mm, dla kostek o grubości ( 80 mm,


3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.


2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej


	W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:


60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,


80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.


	Tolerancje wymiarowe wynoszą:


na długości	( 3 mm,


na szerokości	( 3 mm,


na grubości	( 5 mm.


	Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.


2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie


	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.


	Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).


2.2.5. Nasiąkliwość


	Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.


2.2.6. Odporność na działanie mrozu


	Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].


	Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:


próbka nie wykazuje pęknięć,


strata masy nie przekracza 5%,


obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.





2.2.7. Ścieralność


	Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.


2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych


2.3.1. Cement


	Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].


2.3.2. Kruszywo


	Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].


	Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.


2.3.3. Woda


	Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].


2.3.4. Dodatki


	Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.


	Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.


	Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne.


3. sprzęt


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej


	Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.


	Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.


	Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.


	Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.


4. transport


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport betonowych kostek brukowych


	Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.


	Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.


5. wykonanie robót


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


	Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2. Podłoże


	Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ( 35 [7].


	Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.


	Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.


5.3. Podbudowa


	Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.


	Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:


grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,


kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,


podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,


lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.


	Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.


5.4. Obramowanie nawierzchni


	Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.


5.5. Podsypka


	Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].


	Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.


5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych


	Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.


	Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.


	Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.


	Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.


	Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.


	Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.


6. kontrola jakości robót


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


	Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.


	Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).


	Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.


6.3. Badania w czasie robót


6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy


	Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.


6.3.2. Sprawdzenie podsypki


	Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST.


6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni


	Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:


pomierzenie szerokości spoin,


sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),


sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,


sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.


6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni


6.4.1. Nierówności podłużne


	Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.


6.4.2. Spadki poprzeczne


	Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ( 0,5%.


6.4.3. Niweleta nawierzchni


	Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ( 1 cm.


6.4.4. Szerokość nawierzchni


	Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ( 5 cm.


6.4.5. Grubość podsypki


	Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ( 1,0 cm.


6.5. Częstotliwość pomiarów


	Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.


	Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.


7. obmiar robót


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


	Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


	Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.


8. odbiór robót


8.1. Ogólne zasady odbioru robót


	Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.


8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu


	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:


przygotowanie podłoża,


ewentualnie wykonanie podbudowy,


wykonanie podsypki,


ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.


	Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


9. podstawa płatności


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


	Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:


prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,


oznakowanie robót,


przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),


dostarczenie materiałów,


wykonanie podsypki,


ułożenie i ubicie kostki,


wypełnienie spoin,


przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. przepisy związane


Normy


1.�
PN-B-04111�
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego�
�
2.�
PN-B-06250�
Beton zwykły�
�
3.�
PN-B-06712�
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego�
�
4.�
PN-B-19701�
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  i ocena zgodności�
�
5.�
PN-B-32250�
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw�
�
6.�
BN-80/6775-03/04�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża�
�
7.�
BN-68/8931-01�
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego�
�
8.�
BN-68/8931-04�
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.�
�






D-05.03.23�
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej�
� PAGE �9��
�









� PAGE �10��
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej�
D-05.03.23�
�












