PRZEDMIAR  ROBÓT

NA  REMONT  CHODNIKÓW  PRZY  OŚRODKU  ZDROWIA  W  POGWIZDOWIE

    GMINA  HAŻLACH

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       CPV  451 11000-8

1.    Wykop koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5 t na odległość 1 km 

       KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       droga       13,5 x 3,5 + 4,5 x 1,5 + 12,0 x 3,5 = 96,00 m2 x 0,50 = 48,00 m3

       przystanek PKS    7,0 x 3,0 = 21,00 m2 x 0,50 = 10,50 m3

       słup                   4,5 x 3,0 – 3,14 x 1,12 x 0,25 = 12,55 m2 x 0,30 = 3,77 m3      

                             48,00 + 10,50 + 3,77 = 62,27 m3 

2.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                        62,27 x 2 = 124,54 m3 

3.   Wykopy wykonane ręcznie w gruncie kat. IV z odspojeniem gruntu 

       i transportem urobku urobku taczkami na odległość do 10 m

      KNNR 1 tabl. 0303-0300 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

      8,0 x 1,5 + 9,0 x 2,0 + 4,0 x 2,0 + 2,0 x 2,0 + 4,5 x 2,0 + 10,8 x 1,0 +

      4,5 x 1,5  = 68,55 m2 x 0,15 = 10,28 m3   

                                                             10,28 m3 

4.    Roboty ziemne koparka 0,15 m3 w ziemi zmagazynowanej w                                       

       hałdach z transportem samochodem samowyładowczym do 5 t

       na odległość 1 km, grunt kat. I-III (chodnik)

       KNNR 1 tabl. 0205-0100 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                                  10,28 m3 
5.    Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5 t przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                       10,28 x 2 = 20,56 m3 
6.    Roboty ziemne koparka 0,15 m3 w ziemi zmagazynowanej w                                       

       hałdach z transportem samochodem samowyładowczym do 5 t

       na odległość 1 km, grunt kat. I-III (humus)

       KNNR 1 tabl. 0205-0100 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                    54,55 x 0,05 = 2,73 m3 

7.    Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu

       kat. I-IV ponad 1 km samochodem samowyładowczym 5 t przy

       przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (dalsze 4 km)

       KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

                                       2,73 x 4 = 10,92 m3                                               

8.   Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III

KNNR 1 tabl. 0503-0500 + Cena rynkowa   ST D.02.01.03.

9,0 x 0,5 x 2 + 3,0 x 8,0 + (7,5 + 1,5 + 2,5 + 4,0 + 3,0 + 5,5 + 4,5 ) x 0,5 +

[10,8 – (2,0 + 1,5)] x 1,0 = 54,55 m2 

                                                        54,55 m2 
9.   Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm

      (zaliczyć koszt zakupu humusu)

      KNNR 1 tabl. 0507-0100 + Cena rynkowa   ST D.02.01.03.

                                                        54,55 m2 
      Roboty rozbiórkowe

      Roboty w zakresie burzenia                                    CPV  451 11100-9

10. Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 6 cm

      KNNR 6 tabl. 2001-1000 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                            25,50 m 

11. Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

      KNNR 6 tabl. 0801-0800 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                       25,5 x 0,25  = 6,38 m2 

12. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej.

KNNR 6 tabl. 0806-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.       

                                                              7,20 m 

13. Rozbiórka ławy betonowej mechanicznie

KNR 2-31 tabl. 0812-03 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.    

                                          7,2 x 0,06 = 0,43 m3 

14. Rozbiórka płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 tabl. 0805-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

      11,5 x 1,0 + 4,5 x 1,5 + 2,0 x 1,5 + 9,0 x 1,5 + 4,0 x 2,0 +                                                              

      13,0 x 1,5 = 62,25 m2 

                                                            62,25 m2 

15. Rozbiórka obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 tabl. 0806-0700 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                    13,0 x 2 + 28,0 + 11,5 = 65,50 m 

      Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  451 11220-6

16. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem wywrotką do 5 t na

      odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.   

7,2 x 0,3 x 0,135 + 0,43 + 6,38 x 0,06 + 62,25 x 0,07 +                                                               65,50 x 0,2 x 0,06 = 6,25 m3

                                                              6,25 m3 

17. Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego                                                  

      samochodem wywrotką do 5 t (dalsze 2 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.   

                                            6,25 x 2 = 12,50 m3 

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

18.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy                   

       użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.



              96,00 + 21,00 = 117,00 m2 
19.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                   

       ręcznie w gruncie kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01. 



               12,55 + 68,55 = 81,10 m2                              

20.  Warstwa filtracyjna z pospółki ręcznie przy użyciu walca                                    

       wibracyjnego grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym

       KNNR 6 tabl. 0104-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01. 

                                                                 117,00 m2 

21.  Dolna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 25 cm po                                               

       zagęszczeniu mechanicznym                            

       KNNR 6 tabl. 0113-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                                 117,00 m2 

22.  Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 5 cm po

       zagęszczeniu mechanicznym (droga)

       KNNR 6 tabl. 0113-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                           117,00 m2 

23.  Górna warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po

       zagęszczeniu mechanicznym na poszerzeniach (chodnik)

       KNNR 6 tabl. 0113-0601 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

                                                            81,10 m2 

24. Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                   25,5 + 3,5 + 12,0 + 3,5 = 44,50 m 

25. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej

(na płask)

KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                                            44,50 m 

26. Ława betonowa  B 15 z oporem pod krawężnik betonowy

      KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

                                              44,5 x 0,06 = 2,67 m3 

27. Wykop rowka 20x20 cm pod obrzeże w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-02 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

4,5 + 3,0 + 7,0 + 20,0 + 6,5 + 13,5 + 9,0 = 63,50 m

                                                            63,50 m  

28. Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce cem.-piask.

KNNR 6 tabl. 0404-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                                                            63,50 m 

      Odwodnienie

      Roboty odwadniające                                               CPV  452 32452-5                                               

29. Regulacja pionowa włazów kanałowych przez podbetonowanie

      KNR 2-31 tabl. 1406-03 + Cena rynkowa   ST D.03.02.01.   

                                                                    3,00 szt. 

      Nawierzchnia

      Roboty w zakresie różnych nawierzchni                CPV  452 33200-1

30. Chodniki kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej grubości 3 cm

KNNR 6 tabl. 0502-0200 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

                                                             81,10 m2 

31. Nawierzchnia z  kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na                                        

      podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

KNNR 6 tabl. 0502-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.02.02.

                                                           117,00 m2 

32. Chodnik z masy asfaltowej grubości 8 cm  z transportem masy                                               

      samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km 

KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.A

                                                               6,38 m2 

33. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5 t                                               

      ponad  5 km (dalsze 20 km)

KNNR 6 tabl. 0504-0202 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.A

                                       6,38 x 20 = 127,60 m2 

                                                       ------------------------------------------------------------------------

                                                 R A Z E M                                           

