W związku ze złożeniem przez jednego z wykonawców zapytania dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie „Termomodernizacji  budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich” o następującej treści:

-„W związku z przygotowaniem przez nasze przedsiębiorstwo oferty do przetargu jw. zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Poz. 9 – przedmiaru robót – KNR 2-022601-01-050 – prosimy o określenie grubości styropianu, koloru oraz rodzaju tynku elewacyjnego (akrylowy, mineralny, silikonowy itp.)

2. Poz. 10 – przedmiaru robót – KNR 2-022601-01-050 - prosimy o określenie grubości styropianu, koloru oraz rodzaju tynku elewacyjnego (akrylowy, mineralny, silikonowy itp.)

3. Poz. 11 – przedmiaru robót – KNR 2-022601-06-050 - prosimy o określenie grubości styropianu, koloru oraz rodzaju tynku elewacyjnego (akrylowy, mineralny, silikonowy itp.)

4. Poz. 12 – przedmiaru robót – KNR 2-022601-04-050 - prosimy o określenie grubości styropianu, koloru oraz rodzaju tynku elewacyjnego (akrylowy, mineralny, silikonowy itp.)

5. Prosimy o potwierdzenie, że pozycje nr 18,39 przedmiaru robót, (KNR 4-010321-01-020 Dostawa parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo), dotyczą wyłącznie dostawy parapetów zewnętrznych, bez wartości innych nakładów które obejmuje podana pozycja KNR, takich jak: robocizna, sprzęt, i inne materiały takie jak cement, piasek, woda. 

6. Prosimy o podanie szerokości i długości parapetów  zewnętrznych z blachy powlekanej. 

7. Poz. 30 – przedmiaru robót – prosimy o potwierdzenie, że pozycja ta dotyczy wywiezienia gruzu na dodatkowy 1 km.

8. Poz. 35, 36 – przedmiaru robót – prosimy o podanie ilości szt. i wymiarów okien z PCV, które są przewidziane do wymiany. 

9. Prosimy o podkreślenie wymagań technicznych jakie powinny spełnić okna z PCV, 3 czy 5 komorowe, jaki kolor itp. 

10. Poz. 37 – przedmiaru robót – „montaż drzwi aluminiowych przymykowych” prosimy o podanie dokładnych wymiarów drzwi oraz potwierdzenie prawidłowego obmiaru – 1 m2 ?

11. Poz. 49 – przedmiaru robót – prosimy o podanie czy izolacja cieplna stropodachu powinna być wykonana ze styropianu laminowanego papą, jeżeli tak to czy to ma być styropian laminowany jedno czy dwustronnie.”-

udzielam następujących wyjaśnień:

Ad. 1; 2; 3; 4 – należy przyjąć styropian o gr. 10 cm. Tynk mineralny w kolorze (wg klasyfikacji kolorów według wzornika KABE) F0320 – ściany; F2150 - cokół i pasy.

Ad. 5. Do pozycji nr 18 i 39 przedmiaru robót należy wraz z dostawą parapetów doliczyć wartość (R, M, S).

Ad. 6. Ze względu na zróżnicowanie otworów okiennych oraz część parapetów nowo wbudowanych przy rozbudowie budynku, które pozostaną, pomiarów parapetów zewnętrznych należy dokonać indywidualnie na miejscu.

Ad. 7. Potwierdzam.

Ad. 8. Do wymiany są przewidziane okna o wym. ~ 1,20x0,50 m – szt. 1; ~ 0,60x0,70 m – szt. 2; ~ 1,20x1,20 m – szt. 2.

Ad. 9. Okna 3 komorowe, otwierano – uchylne w kolorze białym.

Ad. 10. Drzwi aluminiowe o wym. 1,80x3,00 m. Obmiar powinien być 5,40 m2.

Ad. 11. Styropian laminowany papą dwustronnie.

