[image: image1.png]GMINA HAZLACH

*





Karta tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

Droga ul. Polna w Rudniku
Grupa robót:

452

Klasa robót:

4523

Kategoria robót:
45233

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Nazwa:

Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa i adres jednostki opracowującej program:

Urząd Gminy Hażlach - Referat Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Autor programu:

Marek Gabzdyl

...............................

Data opracowania dokumentacji: marzec 2008 r.

1. Część opisowa.

1.1. Nazwa zamówienia.

Wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej wykonanie remontu nawierzchni drogi emulsją i grysami. 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące zakresu prac projektowych i dokumentów jakie należy złożyć wraz z dokumentacją. Dokumentacja powinna uwzględniać następujący zakres robót:

· miejscowe korytowanie podłoża

· wyprofilowanie istniejącej powierzchni drogi

· wykonanie podbudowy 

· wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami

· obsypka poboczy materiałem kamiennym o szerokości 0,5 m i grubości średnio 10 cm  

Dla opracowań należy wykonać również kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wraz z dokumentacją należy dołączyć potwierdzenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane.

1.3. Opis ogólny.

Wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej wykonanie remontu nawierzchni drogi ul. Polnej w Rudniku od skrzyżowania z ul. Centralną na odcinku 585 m – parcela nr 294.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Cechy obiektu

Wykonanie podbudowy i wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami, obsypanie poboczy materiałem kamiennym wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
3. Część informacyjna

3.1. Zgodność zamierzenia budowlanego

Projektowana przebudowa i remont drogi są zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr XIV/138/04 z dnia 11 lutego 2004 r., opublikowanym w Dz.Urz.Woj. Śląskiego nr 54 z dnia 29.06.2004 r. pod poz. 1678.

3.2. Prawo do dysponowania nieruchomością

Gmina Hażlach jest właścicielem działki nr 294. KW 50 565.

3.3. Inne informacje i dokumenty

W załączeniu mapa orientacyjna i mapa własnościowa w skali 1:2000.

Parcela nr 294 nie jest objęta ochroną konserwatora zabytków. Droga posiada bezpośrednie połączenie z drogą ul. Centralną o średniej uciążliwości ruchu drogowego. 

