Karta tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

Oświetlenie uliczne w Pogwizdowie na ul. Myśliwskiej
~ 10 pkt świetlnych.
Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Nazwa:

Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa i adres jednostki opracowującej program:

Urząd Gminy Hażlach - Referat Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Autor programu:

Marek Gabzdyl

...............................

Data opracowania dokumentacji: wrzesień 2007 r.

1. Część opisowa.

1.1. Nazwa zamówienia.

Wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w Pogwizdowie na ul. Myśliwskiej ~ 10 pkt świetlnych.
1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące zakresu prac projektowych i dokumentów jakie należy złożyć wraz z dokumentacją. Dokumentacja powinna uwzględniać następujący zakres robót:

· ustawienie słupów

· montaż przewodów

· montaż lamp ulicznych

· montaż odgromników na przewodach

· wykonanie uziomów

· montaż punktu zapalania oświetlenia

· pomiar uziomów

· włączenie do linii zasilającej

Dla opracowań należy wykonać również kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wraz z dokumentacją należy dołączyć pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Dokumenty muszą być dostarczone zamawiającemu również w wersji elektronicznej.
1.3. Opis ogólny.

Ze względu na charakter ulicy sieć oświetleniową należy zaprojektować jako linię kablową z zastosowaniem punktów oświetleniowych parkowych.
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe.

Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami technicznymi. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Usytuowanie linii oświetleniowej - wzdłuż  ul. Myśliwskiej w Pogwizdowie.
2.2. Konstrukcja.

Oprawy oświetleniowe typu OCP-70-PA/II, słupy typu SACW – produkcja Alumast S.A.Wodzisław Śląski, lub oprawy i słupy o równoważnych parametrach. 
